## V전지
지게차 점검 일지 ( 2023. 9 . 07 )
접수내용 | 사용시간저하 |  |  |  | 총전압 | 49.98
업체명 | 예림 |  |  |  | 기 본
담당자 | 민경배 |  |  |  | 연락처 | 010-6746-2401
제품명 | VCD400 PIJ01597R |  |  |  | 틸 트
제조lot | 2019.04.09-001 |  |  |  | 리프트
실치일자 | 2019.04
셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도
1 | 2.09 | 1.231 | 1.2359 | 32 | 13 | 2.09 | 1.255 | 1.2599 | 32
2 | 2.09 | 1.26 | 1.2649 | 32 | 14 | 2.09 | 1.264 | 1.2689 | 32
3 | 2.09 | 1.267 | 1.2719 | 32 | 15 | 2.1 | 1.267 | 1.2726 | 33
4 | 2.05 | 1.261 | 1.2666 | 33 | 16 | 2.09 | 1.216 | 1.2216 | 33
5 | 2.1 | 1.222 | 1.2269 | 32 | 17 | 2.08 | 1.229 | 1.2353 | 34
6 | 2.08 |  | -0.0175 |  | 18 | 2.1 | 1.241 | 1.2466 | 33
7 | 2.09 |  | -0.0175 |  | 19 | 2.11 | 1.267 | 1.2726 | 33
8 | 2.07 | 1.26 | 1.2656 | 33 | 20 | 2.1 | 1.264 | 1.2696 | 33
9 | 2.05 | 1.245 | 1.2506 | 33 | 21 | 2.09 | 1.251 | 1.2566 | 33
10 | 2.06 | 1.25 | 1.2556 | 33 | 22 | 2.09 | 1.261 | 1.2666 | 33
11 | 2.08 | 1.261 | 1.2659 | 32 | 23 | 2.07 | 1.25 | 1.2556 | 33
12 | 2 | 1.265 | 1.2699 | 32 | 24 | 2.12 | 1.241 | 1.2459 | 32
|  |  |  | 324 |  | 29.9167 | 718 |  | 394
기타 및 사진