## V전지
지게차 점검 일지 ( 2023. 10 . 20 )
접수내용 | 사용시간저하 |  |  |  | 총전압 | 58.1
업체명 | 동화청과 |  |  |  | 기 본
담당자 | 박정운 |  |  |  | 연락처 | 010-7444-7290
제품명 | VCE600 PIJ00710C |  |  |  | 틸 트
제조lot | 2023.09.19-001 |  |  |  | 리프트
실치일자 | 2023.09.21
셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도
1 | 2.4 | 1.314 | 1.3182 | 31 | 13 | 2.4 | 1.293 | 1.2979 | 32
2 | 2.4 | 1.297 | 1.3019 | 32 | 14 | 2.4 | 1.292 | 1.2962 | 31
3 | 2.4 | 1.306 | 1.3116 | 33 | 15 | 2.4 | 1.288 | 1.2936 | 33
4 | 2.3 | 1.292 | 1.2955 | 30 | 16 | 2.3 | 1.304 | 1.3089 | 32
5 | 2.3 | 1.3 | 1.3035 | 30 | 17 | 2.3 | 1.3 | 1.3042 | 31
6 | 2.3 | 1.298 | 1.3015 | 30 | 18 | 2.3 | 1.28 | 1.2842 | 31
7 | 2.3 | 1.29 | 1.2935 | 30 | 19 | 2.3 | 1.3 | 1.3042 | 31
8 | 2.3 | 1.297 | 1.3026 | 33 | 20 | 2.3 | 1.29 | 1.2942 | 31
9 | 2.3 | 1.297 | 1.3026 | 33 | 21 | 2.3 | 1.29 | 1.2949 | 32
10 | 2.4 | 1.301 | 1.3073 | 34 | 22 | 2.4 | 1.301 | 1.3066 | 33
11 | 2.4 | 1.294 | 1.2996 | 33 | 23 | 2.4 | 1.287 | 1.2919 | 32
12 | 2.4 | 1.302 | 1.3069 | 32 | 24 | 2.4 | 1.289 | 1.2939 | 32
|  |  |  | 381 |  | 31.75 | 762 |  | 381
기타 및 사진