## V전지
지게차 점검 일지 ( 2023. 11 . 08 )
접수내용 | 사용시간저하 |  |  |  | 총전압 | 52.52
업체명 | 동화청과 |  |  |  | 기 본
담당자 | 박정운 |  |  |  | 연락처 | 010-7444-7290
제품명 | VCE600 PIJ00710C |  |  |  | 틸 트
제조lot | 2022.02.10-001 |  |  |  | 리프트
실치일자 | 2022.02
셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도
1 | 2.24 | 1.195 | 1.195 | 25 | 13 | 2.14 | 1 | 1 | 25
2 | 2.24 | 1.181 | 1.181 | 25 | 14 | 2.22 | 1.223 | 1.2244 | 27
3 | 2.24 | 1.195 | 1.1964 | 27 | 15 | 2.22 | 1.206 | 1.2074 | 27
4 | 2.22 | 1.186 | 1.1874 | 27 | 16 | 2.22 | 1.17 | 1.1721 | 28
5 | 2.21 | 1.145 | 1.1464 | 27 | 17 | 2.2 | 1.175 | 1.1771 | 28
6 | 2.18 | 1.168 | 1.1694 | 27 | 18 | 2.21 | 1.195 | 1.1964 | 27
7 | 2.212 | 1.187 | 1.1884 | 27 | 19 | 2.17 | 1.13 | 1.1314 | 27
8 | 2.22 | 1.186 | 1.1874 | 27 | 20 | 2.21 | 1.165 | 1.1664 | 27
9 | 2.2 | 1.172 | 1.1741 | 28 | 21 | 2.22 | 1.185 | 1.1864 | 27
10 | 2.23 | 1.201 | 1.2024 | 27 | 22 | 2.21 | 1.18 | 1.1814 | 27
11 | 2.22 | 1.2 | 1.2014 | 27 | 23 | 2.21 | 1.287 | 1.2884 | 27
12 | 2.22 | 1.207 | 1.2084 | 27 | 24 | 2.22 | 1.219 | 1.2197 | 26
|  |  |  | 321 |  | 26.8333 | 644 |  | 323
기타 및 사진