## V전지
지게차 점검 일지 ( 2024. 06 . 03 )
접수내용 | 사용시간저하 |  |  |  | 총전압 | 52.94
업체명 | 동화청과 |  |  |  | 기 본
담당자 | 박정운 |  |  |  | 연락처 | 010-7444-7290
제품명 | VCE600 PIJ00710C |  |  |  | 틸 트
제조lot | 2023.09.19-001 |  |  |  | 리프트
실치일자 | 2023.09.21
셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도
1 | 2.2 | 1.317 | 1.3177 | 26 | 13 | 2.21 | 1.302 | 1.3055 | 30
2 | 2.2 | 1.305 | 1.3078 | 29 | 14 | 2.2 | 1.299 | 1.3025 | 30
3 | 2.21 | 1.316 | 1.3195 | 30 | 15 | 2.19 | 1.295 | 1.2992 | 31
4 | 2.2 | 1.3 | 1.3035 | 30 | 16 | 2.2 | 1.31 | 1.3149 | 32
5 | 2.21 | 1.309 | 1.3125 | 30 | 17 | 2.2 | 1.306 | 1.3109 | 32
6 | 2.21 | 1.305 | 1.3078 | 29 | 18 | 2.2 | 1.289 | 1.2925 | 30
7 | 2.2 | 1.298 | 1.3015 | 30 | 19 | 2.21 | 1.304 | 1.3075 | 30
8 | 2.2 | 1.305 | 1.3092 | 31 | 20 | 2.2 | 1.298 | 1.3022 | 31
9 | 2.2 | 1.306 | 1.3109 | 32 | 21 | 2.2 | 1.296 | 1.3002 | 31
10 | 2.2 | 1.312 | 1.3169 | 32 | 22 | 2.21 | 1.308 | 1.3122 | 31
11 | 2.2 | 1.303 | 1.3072 | 31 | 23 | 2.2 | 1.295 | 1.2992 | 31
12 | 2.21 | 1.31 | 1.3135 | 30 | 24 | 2.21 | 1.296 | 1.2995 | 30
|  |  |  | 360 |  | 30.375 | 729 |  | 369
기타 및 사진