## V전지
지게차 점검 일지 ( 2024 . 8 . 1 )
접수내용 | 사용시간저하 |  |  |  | 총전압 | 49.61
업체명 | 동화청과 |  |  |  | 기 본
담당자 | 박영동 |  |  |  | 연락처 | 010-6278-2595
제품명 | VCD400M PIJ01739RM |  |  |  | 틸 트
제조lot | 2022.12.07 |  |  |  | 리프트
설치일자 |  |  |  |  | 장비(지게차) | 클라크지게차
셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 전압max | 2.06
1 | 2.05 | 1.206 | 1.2081 | 28 | 13 | 2.06 | 1.211 | 1.2131 | 28 | 전압min | 2.05
2 | 2.05 | 1.21 | 1.2121 | 28 | 14 | 2.06 | 1.215 | 1.2171 | 28 | 비중max | 1.2241
3 | 2.05 | 1.201 | 1.2031 | 28 | 15 | 2.05 | 1.213 | 1.2158 | 29 | 비중min | 1.2011
4 | 2.06 | 1.199 | 1.2011 | 28 | 16 | 2.06 | 1.207 | 1.2091 | 28 | 온도max | 29
5 | 2.06 | 1.213 | 1.2151 | 28 | 17 | 2.06 | 1.215 | 1.2171 | 28 | 온도min | 28
6 | 2.06 | 1.207 | 1.2091 | 28 | 18 | 2.06 | 1.222 | 1.2241 | 28
7 | 2.06 | 1.206 | 1.2081 | 28 | 19 | 2.06 | 1.215 | 1.2171 | 28
8 | 2.06 | 1.204 | 1.2061 | 28 | 20 | 2.06 | 1.214 | 1.2161 | 28
9 | 2.06 | 1.215 | 1.2171 | 28 | 21 | 2.06 | 1.217 | 1.2191 | 28
10 | 2.06 | 1.211 | 1.2131 | 28 | 22 | 2.06 | 1.212 | 1.2141 | 28
11 | 2.06 | 1.216 | 1.2181 | 28 | 23 | 2.06 | 1.207 | 1.2091 | 28
12 | 2.06 | 1.209 | 1.2111 | 28 | 24 | 2.06 | 1.211 | 1.2131 | 28
|  |  |  | 336 |  | 28.0417 | 673 |  | 337
기타 및 사진