## V전지
지게차 점검 일지 ( 2025 . 03 . 12 )
접수내용 | 사용시간저하 |  |  |  | 총전압 | 52.74
업체명 | 동화청과 |  |  |  | 기 본
담당자 | 박정운 팀장님 |  |  |  | 연락처 | 010-7444-7290
제품명 | VCE600 PIJ00710C |  |  |  | 틸 트
제조lot | 240416-001 |  |  |  | 리프트
설치일자 | 24.04 |  |  |  | 장비(지게차) | 클라크지게차
셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 전압max | 2.2
1 | 2.19 | 1.301 | 1.308 | 35 | 13 | 2.2 | 1.307 | 1.314 | 35 | 전압min | 2.19
2 | 2.19 | 1.298 | 1.305 | 35 | 14 | 2.2 | 1.305 | 1.312 | 35 | 비중max | 1.326
3 | 2.19 | 1.304 | 1.311 | 35 | 15 | 2.2 | 1.309 | 1.316 | 35 | 비중min | 1.305
4 | 2.19 | 1.302 | 1.309 | 35 | 16 | 2.2 | 1.303 | 1.31 | 35 | 온도max | 35
5 | 2.2 | 1.31 | 1.317 | 35 | 17 | 2.19 | 1.3 | 1.307 | 35 | 온도min | 35
6 | 2.2 | 1.312 | 1.319 | 35 | 18 | 2.19 | 1.302 | 1.309 | 35
7 | 2.2 | 1.312 | 1.319 | 35 | 19 | 2.19 | 1.298 | 1.305 | 35
8 | 2.2 | 1.309 | 1.316 | 35 | 20 | 2.2 | 1.306 | 1.313 | 35
9 | 2.2 | 1.318 | 1.325 | 35 | 21 | 2.2 | 1.315 | 1.322 | 35
10 | 2.2 | 1.319 | 1.326 | 35 | 22 | 2.2 | 1.31 | 1.317 | 35
11 | 2.2 | 1.314 | 1.321 | 35 | 23 | 2.2 | 1.308 | 1.315 | 35
12 | 2.2 | 1.306 | 1.313 | 35 | 24 | 2.2 | 1.302 | 1.309 | 35
|  |  |  | 420 |  | 35 | 840 |  | 420
기타 및 사진