## V전지
지게차 점검 일지 ( 2025 . 04 . 28 )
접수내용 | 사용시간저하 |  |  |  | 총전압 | 47.84
업체명 | 동화청과 |  |  |  | 기 본
담당자 | 박정윤 |  |  |  | 연락처 | 010-6278-2595
제품명 | VCD170 PIJ01262 |  |  |  | 틸 트
제조lot | 2013.11.05-001 |  |  |  | 리프트
설치일자 | 2013.11 |  |  |  | 장비(지게차) | 운반차
셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 전압max | 2.01
1 | 1.98 | 1.24 | 1.2295 | 10 | 13 | 1.99 | 1.239 | 1.2285 | 10 | 전압min | 1.98
2 | 1.99 | 1.231 | 1.2205 | 10 | 14 | 1.99 | 1.241 | 1.2305 | 10 | 비중max | 1.2395
3 | 1.99 | 1.241 | 1.2305 | 10 | 15 | 1.99 | 1.246 | 1.2355 | 10 | 비중min | 1.2205
4 | 1.99 | 1.236 | 1.2255 | 10 | 16 | 1.99 | 1.231 | 1.2205 | 10 | 온도max | 10
5 | 2.01 | 1.245 | 1.2345 | 10 | 17 | 1.99 | 1.248 | 1.2375 | 10 | 온도min | 10
6 | 1.99 | 1.245 | 1.2345 | 10 | 18 | 2 | 1.245 | 1.2345 | 10
7 | 1.99 | 1.25 | 1.2395 | 10 | 19 | 2.01 | 1.246 | 1.2355 | 10
8 | 2 | 1.248 | 1.2375 | 10 | 20 | 1.99 | 1.245 | 1.2345 | 10
9 | 1.99 | 1.247 | 1.2365 | 10 | 21 | 1.99 | 1.247 | 1.2365 | 10
10 | 1.99 | 1.245 | 1.2345 | 10 | 22 | 1.99 | 1.245 | 1.2345 | 10
11 | 1.99 | 1.25 | 1.2395 | 10 | 23 | 1.99 | 1.241 | 1.2305 | 10
12 | 2.01 | 1.245 | 1.2345 | 10 | 24 | 2 | 1.245 | 1.2345 | 10
|  |  |  | 120 |  | 10 | 240 |  | 120
기타 및 사진