## V전지
형 명 | VCF335-48V | 제조일자 | 2023.11.27 |  | 점검 형태 | BS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2024-06-04 | 동명중전기 (세방전지 광주1공장 압연공정) | 클라크 CRX25FL (리치) | 1 | 2.12 | 1.215 | 1.2234 |  |  | 37
2024-06-04 |  |  | 2 | 2.11 | 1.203 | 1.2121 |  |  | 38
2024-06-04 |  |  | 3 | 2.12 | 1.212 | 1.2218 |  |  | 39
2024-06-04 |  |  | 4 | 2.12 | 1.203 | 1.2135 |  |  | 40
2024-06-04 |  |  | 5 | 2.11 | 1.208 | 1.2192 |  |  | 41
2024-06-04 |  |  | 6 | 2.12 | 1.211 | 1.2215 |  |  | 40
2024-06-04 |  |  | 7 | 2.11 | 1.214 | 1.2231 |  |  | 38
2024-06-04 |  |  | 8 | 2.11 | 1.202 | 1.2104 |  |  | 37
2024-06-04 |  |  | 9 | 2.13 | 1.204 | 1.2138 |  |  | 39
2024-06-04 |  |  | 10 | 2.11 | 1.205 | 1.2155 |  |  | 40
2024-06-04 |  |  | 11 | 2.11 | 1.208 | 1.2185 |  |  | 40
2024-06-04 |  |  | 12 | 2.12 | 1.208 | 1.2185 |  |  | 40
2024-06-04 |  |  | 13 | 2.11 | 1.211 | 1.2215 |  |  | 40
2024-06-04 |  |  | 14 | 2.11 | 1.21 | 1.2205 |  |  | 40
2024-06-04 |  |  | 15 | 2.11 | 1.202 | 1.2111 |  |  | 38
2024-06-04 |  |  | 16 | 2.11 | 1.21 | 1.2212 |  |  | 41
2024-06-04 |  |  | 17 | 2.11 | 1.207 | 1.2182 |  |  | 41
2024-06-04 |  |  | 18 | 2.12 | 1.211 | 1.2229 |  |  | 42
2024-06-04 |  |  | 19 | 2.12 | 1.21 | 1.2205 |  |  | 40
2024-06-04 |  |  | 20 | 2.12 | 1.215 | 1.2269 |  |  | 42
2024-06-04 |  |  | 21 | 2.12 | 1.205 | 1.2162 |  |  | 41
2024-06-04 |  |  | 22 | 2.12 | 1.21 | 1.2212 |  |  | 41
2024-06-04 |  |  | 23 | 2.12 | 1.207 | 1.2175 |  |  | 40
2024-06-04 |  |  | 24 | 2.12 | 1.213 | 1.2221 |  |  | 38
점검내용 | 1. 전압 2.11~2.12V, 1.210~1.227/25℃로 운용중 점검으로 판단 불가, 충방전 패턴 확인 후 관련 팀 내용 통보 예정 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용 | 1. 주간 오전 7시 ~ 오후 7시, 야간 오전 7시 ~ 오후 7시 주야 운용 점심, 석식 시간 40분 간이 충전 운용중 2. 운용중 시동꺼짐으로 인하여 삼성클라크측 지게차 점검 결과 이상없음
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]