## V전지
형 명 | VCF335-48V | 제조일자 | 2023.11.27 |  | 점검 형태 | BS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2024-06-10 | 동명중전기 (세방전지 광주1공장 압연공정) | 클라크 CRX25FL (리치) | 1 | 2.22 | 1.282 | 1.2953 |  |  | 44
2024-06-10 |  |  | 2 | 2.21 | 1.272 | 1.286 |  |  | 45
2024-06-10 |  |  | 3 | 2.21 | 1.276 | 1.2907 |  |  | 46
2024-06-10 |  |  | 4 | 2.21 | 1.277 | 1.2917 |  |  | 46
2024-06-10 |  |  | 5 | 2.2 | 1.274 | 1.2901 |  |  | 48
2024-06-10 |  |  | 6 | 2.2 | 1.278 | 1.2941 |  |  | 48
2024-06-10 |  |  | 7 | 2.22 | 1.277 | 1.2917 |  |  | 46
2024-06-10 |  |  | 8 | 2.21 | 1.265 | 1.279 |  |  | 45
2024-06-10 |  |  | 9 | 2.21 | 1.271 | 1.2857 |  |  | 46
2024-06-10 |  |  | 10 | 2.2 | 1.271 | 1.2864 |  |  | 47
2024-06-10 |  |  | 11 | 2.2 | 1.273 | 1.2884 |  |  | 47
2024-06-10 |  |  | 12 | 2.2 | 1.274 | 1.2894 |  |  | 47
2024-06-10 |  |  | 13 | 2.21 | 1.275 | 1.2897 |  |  | 46
2024-06-10 |  |  | 14 | 2.21 | 1.27 | 1.284 |  |  | 45
2024-06-10 |  |  | 15 | 2.21 | 1.271 | 1.2864 |  |  | 47
2024-06-10 |  |  | 16 | 2.2 | 1.277 | 1.2931 |  |  | 48
2024-06-10 |  |  | 17 | 2.2 | 1.277 | 1.2938 |  |  | 49
2024-06-10 |  |  | 18 | 2.2 | 1.277 | 1.2938 |  |  | 49
2024-06-10 |  |  | 19 | 2.21 | 1.277 | 1.2924 |  |  | 47
2024-06-10 |  |  | 20 | 2.21 | 1.281 | 1.2964 |  |  | 47
2024-06-10 |  |  | 21 | 2.21 | 1.277 | 1.2924 |  |  | 47
2024-06-10 |  |  | 22 | 2.2 | 1.277 | 1.2924 |  |  | 47
2024-06-10 |  |  | 23 | 2.21 | 1.276 | 1.2907 |  |  | 46
2024-06-10 |  |  | 24 | 2.22 | 1.277 | 1.291 |  |  | 45
점검내용 | 1. 충전완료 후 2.20~2.22V, 1.279~1.296/25℃로 전압, 비중 상승 확인되어 일정 시간 냉각 후 사용 권고 추후 문제 재발생시 영업적 대응 필요 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용 | 1. 주간 오전 7시 ~ 오후 7시, 야간 오전 7시 ~ 오후 7시 주야 운용 점심, 석식 시간 40분 간이 충전 운용중 2. 운용중 시동꺼짐으로 인하여 삼성클라크측 지게차 점검 결과 이상없음 3. 신차 납품 후 1회, 1달 반 경과 후 재발생되어 부품 교체, 1달 반 경과 후 재발생되어 접수
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]