## V전지
형 명 | VCF335-48V | 제조일자 | 2023.11.27 |  | 점검 형태 | BS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2024-07-17 | 동명중전기 (세방전지 광주1공장 압연공정) | 클라크 CRX25FL (리치) | 1 | 2.13 | 1.281 | 1.2838 |  |  | 29
2024-07-17 |  |  | 2 | 2.13 | 1.28 | 1.2828 |  |  | 29
2024-07-17 |  |  | 3 | 2.13 | 1.28 | 1.2828 |  |  | 29
2024-07-17 |  |  | 4 | 2.13 | 1.28 | 1.2828 |  |  | 29
2024-07-17 |  |  | 5 | 2.13 | 1.28 | 1.2828 |  |  | 29
2024-07-17 |  |  | 6 | 2.13 | 1.28 | 1.2828 |  |  | 29
2024-07-17 |  |  | 7 | 2.13 | 1.28 | 1.2828 |  |  | 29
2024-07-17 |  |  | 8 | 2.13 | 1.28 | 1.2828 |  |  | 29
2024-07-17 |  |  | 9 | 2.13 | 1.28 | 1.2835 |  |  | 30
2024-07-17 |  |  | 10 | 2.13 | 1.28 | 1.2828 |  |  | 29
2024-07-17 |  |  | 11 | 2.13 | 1.28 | 1.2828 |  |  | 29
2024-07-17 |  |  | 12 | 2.13 | 1.279 | 1.2825 |  |  | 30
2024-07-17 |  |  | 13 | 2.13 | 1.28 | 1.2828 |  |  | 29
2024-07-17 |  |  | 14 | 2.13 | 1.28 | 1.2828 |  |  | 29
2024-07-17 |  |  | 15 | 2.13 | 1.28 | 1.2828 |  |  | 29
2024-07-17 |  |  | 16 | 2.13 | 1.279 | 1.2818 |  |  | 29
2024-07-17 |  |  | 17 | 2.13 | 1.28 | 1.2828 |  |  | 29
2024-07-17 |  |  | 18 | 2.13 | 1.28 | 1.2828 |  |  | 29
2024-07-17 |  |  | 19 | 2.13 | 1.28 | 1.2828 |  |  | 29
2024-07-17 |  |  | 20 | 2.13 | 1.28 | 1.2828 |  |  | 29
2024-07-17 |  |  | 21 | 2.13 | 1.28 | 1.2828 |  |  | 29
2024-07-17 |  |  | 22 | 2.13 | 1.28 | 1.2828 |  |  | 29
2024-07-17 |  |  | 23 | 2.13 | 1.28 | 1.2828 |  |  | 29
2024-07-17 |  |  | 24 | 2.13 | 1.28 | 1.2835 |  |  | 30
점검내용 | 1. 레코더 설치 완료 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용 | 1. 주간 오전 7시 ~ 오후 7시, 야간 오전 7시 ~ 오후 7시 주야 운용 점심, 석식 시간 40분 간이 충전 운용중 2. 운용중 시동꺼짐으로 인하여 삼성클라크측 지게차 점검 결과 이상없음 3. 신차 납품 후 1회, 1달 반 경과 후 재발생되어 부품 교체, 1달 반 경과 후 재발생되어 접수
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]