## V전지
형 명 | VCF335-48V (PIJ01922C) | 제조일자 | 2023.11.24 |  | 점검 형태 | AS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2024-11-11 | 세방전지 광주2공장 압연공정 (동명중전기) | 클라크 CRX25FL (리치) | 1 | 2.28 | 1.263 | 1.263 |  |  | 25
2024-11-11 |  |  | 2 | 2.27 | 1.257 | 1.257 |  |  | 25
2024-11-11 |  |  | 3 | 2.28 | 1.258 | 1.258 |  |  | 25
2024-11-11 |  |  | 4 | 2.27 | 1.265 | 1.265 |  |  | 25
2024-11-11 |  |  | 5 | 2.26 | 1.26 | 1.26 |  |  | 25
2024-11-11 |  |  | 6 | 2.26 | 1.253 | 1.253 |  |  | 25
2024-11-11 |  |  | 7 | 2.27 | 1.256 | 1.256 |  |  | 25
2024-11-11 |  |  | 8 | 2.27 | 1.255 | 1.255 |  |  | 25
2024-11-11 |  |  | 9 | 2.26 | 1.252 | 1.252 |  |  | 25
2024-11-11 |  |  | 10 | 2.26 | 1.248 | 1.248 |  |  | 25
2024-11-11 |  |  | 11 | 2.25 | 1.247 | 1.2463 |  |  | 24
2024-11-11 |  |  | 12 | 2.25 | 1.248 | 1.2473 |  |  | 24
2024-11-11 |  |  | 13 | 2.26 | 1.231 | 1.231 |  |  | 25
2024-11-11 |  |  | 14 | 2.27 | 1.25 | 1.25 |  |  | 25
2024-11-11 |  |  | 15 | 2.26 | 1.257 | 1.257 |  |  | 25
2024-11-11 |  |  | 16 | 2.25 | 1.258 | 1.258 |  |  | 25
2024-11-11 |  |  | 17 | 2.25 | 1.245 | 1.245 |  |  | 25
2024-11-11 |  |  | 18 | 2.25 | 1.255 | 1.255 |  |  | 25
2024-11-11 |  |  | 19 | 2.26 | 1.256 | 1.256 |  |  | 25
2024-11-11 |  |  | 20 | 2.26 | 1.258 | 1.258 |  |  | 25
2024-11-11 |  |  | 21 | 2.26 | 1.258 | 1.258 |  |  | 25
2024-11-11 |  |  | 22 | 2.26 | 1.258 | 1.258 |  |  | 25
2024-11-11 |  |  | 23 | 2.26 | 1.26 | 1.26 |  |  | 25
2024-11-11 |  |  | 24 | 2.26 | 1.26 | 1.26 |  |  | 25
점검내용 | 1. 틸트 부하시 44.46V(1.87~1.89V) 2. 충전완료 상태이나 전압 하강 정도 심하며, 비중 고려 70~80% 충전 상태 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
탭 사진 |  |  |  |  | 에러 코드
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]