## L-6240(L-6125) DT
형 명 | L-6240(L-6125)/DT | 제조일자 | 23.04.08 |  | 점검 형태 | 수 량 | 1
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 온도 | 비고
2023-06-16 | 거명로케트 |  | 1 | 6.34 | 1.23 | 28
2023-06-16 | 거명로케트 |  | 2 |  | 1.23 | 28
2023-06-16 | 거명로케트 |  | 3 |  | 1.23 | 28
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진