## V전지
지게차 점검 일지 ( 2023. 8 . 09 )
접수내용 | 사용시간저하 |  |  |  | 총전압 | 45.84
업체명 | 중앙청과 |  |  |  | 기 본
담당자 | 송기찬 |  |  |  | 연락처 | 010-3663-0469
제품명 | VCD170 PIJ01262 |  |  |  | 틸 트
제조lot | 2017.06.05-001 |  |  |  | 리프트
실치일자 | 2017.06
셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도
1 | 1.92 | 0.998 | 1.0043 | 34 | 13 | 1.93 | 0.998 | 1.289 | 34
2 | 1.8 | 1.023 | 1.0293 | 34 | 14 | 1.99 | 1.001 | 1.288 | 34
3 | 1.88 | 1.103 | 1.1093 | 34 | 15 | 1.99 | 1.04 | 1.29 | 34
4 | 0.55 | 1.001 | 1.0073 | 34 | 16 | 1.84 | 1.106 | 1.291 | 34
5 | 1.94 | 0.997 | 1.0033 | 34 | 17 | 1.84 | 1.091 | 1.284 | 34
6 | 1.52 | 1 | 1.0063 | 34 | 18 | 1.96 | 1.1 | 1.291 | 34
7 | 1.13 | 1.102 | 1.1083 | 34 | 19 | 1.93 | 1.016 | 1.281 | 34
8 | 1.83 | 1.001 | 1.0073 | 34 | 20 | 1.95 | 1.001 | 1.291 | 34
9 | 0.06 | 1.106 | 1.1123 | 34 | 21 | 1.95 | 1.104 | 1.288 | 34
10 | 1.93 | 0.994 | 1.0003 | 34 | 22 | 1.98 | 1.102 | 1.291 | 34
11 | 1.85 | 1.123 | 1.1293 | 34 | 23 | 1.98 | 1.222 | 1.2283 | 34
12 | 1.9 | 1.101 | 1.1073 | 34 | 24 | 1.92 | 1.201 | 1.29 | 34
|  |  |  | 408 |  | 34 | 816 |  | 408
기타 및 사진