## V전지
지게차 점검 일지 ( 2024 . 05 . 23 )
접수내용 | 사용시간저하 |  |  |  | 총전압 | 51.7
업체명 | 중앙청과 |  |  |  | 기 본
담당자 | 송기찬 |  |  |  | 연락처 | 010-3663-0469
제품명 | VCES715 PIJ01383D |  |  |  | 틸 트
제조lot | 230320-003 |  |  |  | 리프트
설치일자 |  |  |  |  | 지게차톤
셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 전압max | 2.16
1 | 2.15 | 1.256 | 1.2665 | 40 | 13 | 2.16 | 1.256 | 1.2679 | 42 | 전압min | 2.15
2 | 2.15 | 1.25 | 1.2605 | 40 | 14 | 2.16 | 1.253 | 1.2663 | 44 | 비중max | 1.256
3 | 2.15 | 1.251 | 1.2622 | 41 | 15 | 2.16 | 1.247 | 1.2603 | 44 | 비중min | 1.227
4 | 2.16 | 1.243 | 1.2535 | 40 | 16 | 2.16 | 1.236 | 1.2493 | 44 | 온도max | 44
5 | 2.16 | 1.251 | 1.2615 | 40 | 17 | 2.16 | 1.234 | 1.2473 | 44 | 온도min | 40
6 | 2.16 | 1.245 | 1.2555 | 40 | 18 | 2.16 | 1.236 | 1.2479 | 42
7 | 2.15 | 1.25 | 1.2605 | 40 | 19 | 2.15 | 1.227 | 1.2382 | 41
8 | 2.16 | 1.241 | 1.2515 | 40 | 20 | 2.15 | 1.235 | 1.2469 | 42
9 | 2.15 | 1.24 | 1.2533 | 44 | 21 | 2.15 | 1.25 | 1.2633 | 44
10 | 2.15 | 1.242 | 1.2553 | 44 | 22 | 2.16 | 1.24 | 1.2533 | 44
11 | 2.16 | 1.239 | 1.2523 | 44 | 23 | 2.16 | 1.233 | 1.2456 | 43
12 | 2.16 | 1.251 | 1.2643 | 44 | 24 | 2.16 | 1.241 | 1.2522 | 41
|  |  |  | 497 |  | 42.1667 | 1012 |  | 515
기타 및 사진