## V전지
지게차 점검 일지 ( 2024 . 5 . 30 )
접수내용 | 사용시간저하 |  |  |  | 총전압 | 50.24
업체명 | 중앙청과 |  |  |  | 기 본
담당자 | 송기찬 |  |  |  | 연락처 | 010-3663-0469
제품명 | VCES715 PIJ01383D |  |  |  | 틸 트
제조lot | 2023.03.20-003 |  |  |  | 리프트
설치일자
셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 전압max | 2.1
1 | 2.1 | 1.226 | 1.233 | 35 | 13 | 2.1 | 1.231 | 1.238 | 35 | 전압min | 2.08
2 | 2.09 | 1.23 | 1.237 | 35 | 14 | 2.1 | 1.236 | 1.243 | 35 | 비중max | 1.236
3 | 2.1 | 1.232 | 1.239 | 35 | 15 | 2.09 | 1.233 | 1.24 | 35 | 비중min | 1.215
4 | 2.09 | 1.233 | 1.24 | 35 | 16 | 2.09 | 1.231 | 1.238 | 35 | 온도max | 35
5 | 2.1 | 1.225 | 1.232 | 35 | 17 | 2.08 | 1.215 | 1.222 | 35 | 온도min | 35
6 | 2.1 | 1.227 | 1.234 | 35 | 18 | 2.09 | 1.221 | 1.228 | 35
7 | 2.09 | 1.227 | 1.234 | 35 | 19 | 2.08 | 1.216 | 1.223 | 35
8 | 2.09 | 1.224 | 1.231 | 35 | 20 | 2.09 | 1.222 | 1.229 | 35
9 | 2.09 | 1.231 | 1.238 | 35 | 21 | 2.1 | 1.226 | 1.233 | 35
10 | 2.09 | 1.23 | 1.237 | 35 | 22 | 2.1 | 1.23 | 1.237 | 35
11 | 2.09 | 1.229 | 1.236 | 35 | 23 | 2.1 | 1.233 | 1.24 | 35
12 | 2.09 | 1.228 | 1.235 | 35 | 24 | 2.1 | 1.229 | 1.236 | 35
|  |  |  | 420 |  | 35 | 840 |  | 420
기타 및 사진