## V전지
지게차 점검 일지 ( 2024 . 6 . 26 )
접수내용 | 열폭주 |  |  |  | 총전압 | 52.4
업체명 | 중앙청과 |  |  |  | 기 본
담당자 | 송기찬 |  |  |  | 연락처 | 010-3663-0469
제품명 | VCES715 PIJ01383D |  |  |  | 틸 트
제조lot | 2022.12.21 |  |  |  | 리프트
설치일자 |  |  |  |  | 장비(지게차) | 두산지게차
셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 전압max | 2.2
1 | 2.19 | 1.294 | 1.3045 | 40 | 13 | 2.19 | 1.292 | 1.3025 | 40 | 전압min | 2.18
2 | 2.18 | 1.29 | 1.3005 | 40 | 14 | 2.18 | 1.289 | 1.3009 | 42 | 비중max | 1.3135
3 | 2.19 | 1.297 | 1.3075 | 40 | 15 | 2.18 | 1.286 | 1.2986 | 43 | 비중min | 1.2962
4 | 2.2 | 1.303 | 1.3135 | 40 | 16 | 2.19 | 1.297 | 1.3075 | 40 | 온도max | 43
5 | 2.19 | 1.298 | 1.3085 | 40 | 17 | 2.18 | 1.292 | 1.3032 | 41 | 온도min | 40
6 | 2.19 | 1.293 | 1.3035 | 40 | 18 | 2.18 | 1.287 | 1.2975 | 40
7 | 2.18 | 1.291 | 1.3015 | 40 | 19 | 2.19 | 1.295 | 1.3062 | 41
8 | 2.18 | 1.291 | 1.3029 | 42 | 20 | 2.19 | 1.293 | 1.3049 | 42
9 | 2.19 | 1.296 | 1.3086 | 43 | 21 | 2.19 | 1.3 | 1.3105 | 40
10 | 2.18 | 1.291 | 1.3015 | 40 | 22 | 2.18 | 1.285 | 1.2962 | 41
11 | 2.18 | 1.288 | 1.2999 | 42 | 23 | 2.18 | 1.291 | 1.3022 | 41
12 | 2.18 | 1.29 | 1.3005 | 40 | 24 | 2.18 | 1.287 | 1.2975 | 40
|  |  |  | 487 |  | 40.75 | 978 |  | 491
기타 및 사진