## Sheet1
카트업체/카트 | 제품 | 전압(V) | 비중(20℃) | [5 empty] | 총전압 | 제조일자 | 설치일자 | 특이사항
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
고소장비용 | L6240 | 5.91 | 비중(20℃) 1: 1.123; 비중(20℃) 2: 1.125; 비중(20℃) 3: 1.121 | 23.68 | 2I03A1 CC2I022H | 22.11월
|  | 5.94 | 비중(20℃) 1: 1.122; 비중(20℃) 2: 1.125; 비중(20℃) 3: 1.127
|  | 5.92 | 비중(20℃) 1: 1.125; 비중(20℃) 2: 1.124; 비중(20℃) 3: 1.125
|  | 5.91 | 비중(20℃) 1: 1.124; 비중(20℃) 2: 1.126; 비중(20℃) 3: 1.121
[9 empty] | 5.91 | 5.94 | 1.121 | 1.127
카트업체/카트 | 제품 | 전압(V) | [6 empty] | 총전압 | 제조일자 | 설치일자 | 특이사항 | bar: 비중(20℃) 1
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
카트업체/카트 | 제품 | 전압(V) | [6 empty] | 총전압 | 제조일자 | 설치일자 | 특이사항 | bar: 비중 1
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
카트업체/카트 | 제품 | 전압(V) | [6 empty] | 총전압 | 제조일자 | 설치일자 | 특이사항 | bar: 비중 1
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0