## V전지
지게차 점검 일지 ( 2022. 10 . 21 )
접수내용 | 사용시간 저하 |  |  |  | 총전압 | 25.67
업체명 | 오비오 |  |  |  | 기 본
담당자 | 이호상 |  |  |  | 연락처 | 010-5286-5991
제품명 | VCD320-24V(PIJ01460) |  |  |  | 틸 트
제조lot | 20210321-001 |  |  |  | 리프트
실치일자
셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도
1 | 2.14 | 1.322 | 1.3171 | 18 | 13 |  |  | -0.0175
2 | 2.14 | 1.313 | 1.3081 | 18 | 14 |  |  | -0.0175
3 | 2.14 | 1.315 | 1.3101 | 18 | 15 |  |  | -0.0175
4 | 2.14 | 1.319 | 1.3141 | 18 | 16 |  |  | -0.0175
5 | 2.14 | 1.316 | 1.3111 | 18 | 17 |  |  | -0.0175
6 | 2.14 | 1.349 | 1.3441 | 18 | 18 |  |  | -0.0175
7 | 2.14 | 1.311 | 1.3061 | 18 | 19 |  |  | -0.0175
8 | 2.14 | 1.322 | 1.3171 | 18 | 20 |  |  | -0.0175
9 | 2.14 | 1.316 | 1.3111 | 18 | 21 |  |  | -0.0175
10 | 2.14 | 1.309 | 1.3041 | 18 | 22 |  |  | -0.0175
11 | 2.13 | 1.313 | 1.3081 | 18 | 23 |  |  | -0.0175
12 | 2.14 | 1.313 | 1.3081 | 18 | 24 |  |  | -0.0175
|  |  |  | 216 |  | 9 | 216 |  | 0
기타 및 사진
1