## V전지
지게차 점검 일지 ( 2022. 11 . 16 )
접수내용 | 사용시간저하 |  |  |  | 총전압 | 51.8
업체명 | ㈜동서 |  |  |  | 기 본
담당자 | 장찬식 |  |  |  | 연락처 | 010.7510.0340
제품명 | VCF335 PIJ00682C |  |  |  | 틸 트
제조lot | 2020.12.23-001 |  |  |  | 리프트
실치일자 | 2020.12
셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도
1 | 2.17 | 1.31 | 1.3093 | 24 | 13 | 2.17 | 1.31 | 1.3093 | 24
2 | 2.15 | 1.291 | 1.2973 | 34 | 14 | 2.17 | 1.316 | 1.3153 | 24
3 | 2.16 | 1.298 | 1.3036 | 33 | 15 | 2.15 | 1.289 | 1.2925 | 30
4 | 2.17 | 1.303 | 1.3093 | 34 | 16 | 2.13 | 1.265 | 1.2685 | 30
5 | 2.13 | 1.258 | 1.2636 | 33 | 17 | 2.17 | 1.315 | 1.3171 | 28
6 | 2.14 | 1.273 | 1.2779 | 32 | 18 | 2.16 | 1.3 | 1.3035 | 30
7 | 2.15 | 1.29 | 1.2921 | 28 | 19 | 2.16 | 1.297 | 1.3005 | 30
8 | 2.17 | 1.303 | 1.3023 | 24 | 20 | 2.14 | 1.275 | 1.2771 | 28
9 | 2.17 | 1.32 | 1.3193 | 24 | 21 | 2.14 | 1.28 | 1.2842 | 31
10 | 2.16 | 1.302 | 1.3013 | 24 | 22 | 2.16 | 1.269 | 1.2732 | 31
11 | 2.15 | 1.29 | 1.2935 | 30 | 23 | 2.16 | 1.302 | 1.3055 | 30
12 | 2.14 | 1.276 | 1.2795 | 30 | 24 | 2.16 | 1.304 | 1.3075 | 30
|  |  |  | 350 |  | 29 | 696 |  | 346
기타 및 사진