## ㅇㅅㄷ
#Type | = | battery
#Date | = | 2023-06-22 08:15
#Model No. | = | BT3554
#Serial No. | = | #161118933
#Instrument | = | BT3554#161118933
#Additional Info. | = | F
#Tag | =
#Title | =
#Comment | =
#Memory | = | UNIT F
No. | Date | Time | R-Range | Resistance |  | R-Threshold(WARNING) |  | R-Threshold(FAIL) |  | V-Range | Voltage |  | V-Threshold(WARNING) |  | Temperature |  | Result | Comment
1 | 2023-06-20 | 10:32 | 30mΩ | 10.13 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | 13.04 | V |  | V |  | °C | OFF
2 | 2023-06-20 | 10:33 | 30mΩ | 10.08 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | 12.96 | V |  | V |  | °C | OFF
3 | 2023-06-20 | 10:33 | 30mΩ | 10.98 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | 12.99 | V |  | V |  | °C | OFF
4 | 2023-06-20 | 10:33 | 30mΩ | 10.74 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | 13.06 | V |  | V |  | °C | OFF
5 | 2023-06-20 | 10:33 | 30mΩ | 10.8 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | 13.05 | V |  | V |  | °C | OFF
6 | 2023-06-20 | 10:33 | 30mΩ | 9.21 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | 13.06 | V |  | V |  | °C | OFF
7 | 2023-06-20 | 10:33 | 30mΩ | 10.79 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | 13.18 | V |  | V |  | °C | OFF
8 | 2023-06-20 | 10:33 | 30mΩ | 9.35 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | 13.16 | V |  | V |  | °C | OFF
9 | 2023-06-20 | 10:34 | 30mΩ | 10.65 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | 13.18 | V |  | V |  | °C | OFF