## V전지
지게차 점검 일지 ( 2023. 11 . 16 )
접수내용 | 사용시간저하 |  |  |  | 총전압 | 50.24
업체명 | 양파경매장 |  |  |  | 기 본
담당자 | 이재일 |  |  |  | 연락처 | 010-9336-2374
제품명 | VCD400M PIJ01739RM |  |  |  | 틸 트
제조lot | 2023.04.21-M002 |  |  |  | 리프트
실치일자 | 2023.05
셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도
1 | 2.1 | 1.21 | 1.2079 | 22 | 13 | 2.09 | 1.199 | 1.1997 | 26
2 | 2.1 | 1.205 | 1.2036 | 23 | 14 | 2.09 | 1.199 | 1.199 | 25
3 | 2.09 | 1.2 | 1.1986 | 23 | 15 | 2.09 | 1.183 | 1.1816 | 23
4 | 2.1 | 1.209 | 1.2076 | 23 | 16 | 2.1 | 1.213 | 1.2116 | 23
5 | 2.1 | 1.207 | 1.2049 | 22 | 17 | 2.09 | 1.2 | 1.1993 | 24
6 | 2.06 | 1.171 | 1.1696 | 23 | 18 | 2.09 | 1.205 | 1.205 | 25
7 | 2.08 | 1.187 | 1.187 | 25 | 19 | 2.1 | 1.202 | 1.202 | 25
8 | 2.08 | 1.192 | 1.192 | 25 | 20 | 2.09 | 1.196 | 1.1953 | 24
9 | 2.09 | 1.203 | 1.203 | 25 | 21 | 2.09 | 1.2 | 1.2 | 25
10 | 2.1 | 1.205 | 1.2043 | 24 | 22 | 2.08 | 1.191 | 1.1889 | 22
11 | 2.09 | 1.205 | 1.2043 | 24 | 23 | 2.08 | 1.189 | 1.1869 | 22
12 | 2.09 | 1.206 | 1.2067 | 26 | 24 | 2.08 | 1.192 | 1.1892 | 21
|  |  |  | 285 |  | 23.75 | 570 |  | 285
기타 및 사진