## V전지
지게차 점검 일지 ( 2023. 12 . 15 )
접수내용 | 사용시간저하 |  |  |  | 총전압 | 51.96
업체명 | 양파경매장 |  |  |  | 기 본
담당자 | 이재일 |  |  |  | 연락처 | 010-6418-0874
제품명 | VCE400 PIJ01739RM |  |  |  | 틸 트
제조lot | 2023.10.16-M002 |  |  |  | 리프트
실치일자 | 2023.1
셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도
1 | 2.16 | 1.252 | 1.2443 | 14 | 13 | 2.16 | 1.254 | 1.247 | 15
2 | 2.16 | 1.252 | 1.245 | 15 | 14 | 2.16 | 1.252 | 1.245 | 15
3 | 2.16 | 1.252 | 1.245 | 15 | 15 | 2.16 | 1.254 | 1.247 | 15
4 | 2.16 | 1.255 | 1.248 | 15 | 16 | 2.16 | 1.253 | 1.246 | 15
5 | 2.16 | 1.252 | 1.245 | 15 | 17 | 2.16 | 1.253 | 1.246 | 15
6 | 2.16 | 1.253 | 1.246 | 15 | 18 | 2.16 | 1.253 | 1.246 | 15
7 | 2.16 | 1.254 | 1.247 | 15 | 19 | 2.16 | 1.253 | 1.246 | 15
8 | 2.16 | 1.253 | 1.246 | 15 | 20 | 2.16 | 1.252 | 1.245 | 15
9 | 2.16 | 1.253 | 1.246 | 15 | 21 | 2.16 | 1.253 | 1.246 | 15
10 | 2.16 | 1.253 | 1.246 | 15 | 22 | 2.16 | 1.253 | 1.246 | 15
11 | 2.16 | 1.253 | 1.246 | 15 | 23 | 2.16 | 1.252 | 1.245 | 15
12 | 2.16 | 1.253 | 1.246 | 15 | 24 | 2.16 | 1.252 | 1.245 | 15
|  |  |  | 179 |  | 14.9583 | 359 |  | 180
기타 및 사진