## Sheet1
제품 | 전압(V) | 비중(25도) | [5 empty] | LOT | 설치일자
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
L6260 | 6.39 | 비중(25도) 1: 1.289; 비중(25도) 2: 1.287; 비중(25도) 3: 1.288 | CC4B08I 4B11AC1
| 6.41 | 비중(25도) 1: 1.292; 비중(25도) 2: 1.288; 비중(25도) 3: 1.285
| 6.38 | 비중(25도) 1: 1.288; 비중(25도) 2: 1.287; 비중(25도) 3: 1.288
| 6.42 | 비중(25도) 1: 1.291; 비중(25도) 2: 1.29; 비중(25도) 3: 1.296
| 6.44 | 비중(25도) 1: 1.292; 비중(25도) 2: 1.29; 비중(25도) 3: 1.295
| 6.4 | 비중(25도) 1: 1.29; 비중(25도) 2: 1.284; 비중(25도) 3: 1.295
제품 | 시간 | [6 empty] | LOT | 설치일자 | bar: 비중(25도) 1
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
제품 | 전압(V) | 전압 1: 비중(20도) | LOT | 설치일자
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
제품 | 전압(V) | 비중(20도) 1: 비중(20도) | LOT | 설치일자
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6