## VCES740
형 명 | VCES740(김해) | 제조일자 | 2019.09.29 |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2023-08-28 | 두산지게차 함안지사 | 탈착 상태 | 1 | 2.03 | 액 없음 |  |  | 31.6 / 29.8 | 비중측정불가
2023-08-28 | 두산지게차 함안지사 | 탈착 상태 | 2 | 2.02 |  |  |  | 31.6 / 29.8
2023-08-28 | 두산지게차 함안지사 | 탈착 상태 | 3 | 2.02 |  |  |  | 31.6 / 29.8
2023-08-28 | 두산지게차 함안지사 | 탈착 상태 | 4 | 2.02 |  |  |  | 31.6 / 29.8
2023-08-28 | 두산지게차 함안지사 | 탈착 상태 | 5 | 2.03 |  |  |  | 31.6 / 29.8
2023-08-28 | 두산지게차 함안지사 | 탈착 상태 | 6 | 2.06 |  |  |  | 31.6 / 29.8
2023-08-28 | 두산지게차 함안지사 | 탈착 상태 | 7 | 2.02 |  |  |  | 31.6 / 29.8
2023-08-28 | 두산지게차 함안지사 | 탈착 상태 | 8 | 1.96 |  |  |  | 31.6 / 29.8
2023-08-28 | 두산지게차 함안지사 | 탈착 상태 | 9 | 1.98 |  |  |  | 31.6 / 29.8
2023-08-28 | 두산지게차 함안지사 | 탈착 상태 | 10 | 1.98 |  |  |  | 31.6 / 29.8
2023-08-28 | 두산지게차 함안지사 | 탈착 상태 | 11 | 1.98 |  |  |  | 31.6 / 29.8
2023-08-28 | 두산지게차 함안지사 | 탈착 상태 | 12 | 2.02 |  |  |  | 31.6 / 29.8
2023-08-28 | 두산지게차 함안지사 | 탈착 상태 | 13 | 1.99 |  |  |  | 31.6 / 29.8
2023-08-28 | 두산지게차 함안지사 | 탈착 상태 | 14 | 1.97 |  |  |  | 31.6 / 29.8
2023-08-28 | 두산지게차 함안지사 | 탈착 상태 | 15 | 1.9 |  |  |  | 31.6 / 29.8
2023-08-28 | 두산지게차 함안지사 | 탈착 상태 | 16 | 1.94 |  |  |  | 31.6 / 29.8
2023-08-28 | 두산지게차 함안지사 | 탈착 상태 | 17 | 1.97 |  |  |  | 31.6 / 29.8
2023-08-28 | 두산지게차 함안지사 | 탈착 상태 | 18 | 2.03 |  |  |  | 31.6 / 29.8
2023-08-28 | 두산지게차 함안지사 | 탈착 상태 | 19 | 2.05 |  |  |  | 31.6 / 29.8
2023-08-28 | 두산지게차 함안지사 | 탈착 상태 | 20 | 2.01 |  |  |  | 31.6 / 29.8
2023-08-28 | 두산지게차 함안지사 | 탈착 상태 | 21 | 2.02 |  |  |  | 31.6 / 29.8
2023-08-28 | 두산지게차 함안지사 | 탈착 상태 | 22 | 2.05 |  |  |  | 31.6 / 29.8
2023-08-28 | 두산지게차 함안지사 | 탈착 상태 | 23 | 2 |  |  |  | 31.6 / 29.8
2023-08-28 | 두산지게차 함안지사 | 탈착 상태 | 24 | 2.02 |  |  |  | 31.6 / 29.8
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진