## V전지
지게차 점검 일지 ( 2023. 01 . 31 )
접수내용 | 사용시간 저하 |  |  | 총전압 | 71.4
업체명 | 진양1공장 |  |  | 기 본
담당자 | 장찬식 |  |  | 연락처 | 010-7510-0340
제품명 | VCJ5-72V PIJ01867 |  |  | 틸 트
제조lot | 2022.02.11-001 |  |  | 리프트
실치일자 | 22 년 02월
셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도
1 | 2.12 | 1.312 | 20 | 19 | 2.1 | 1.28 | 30
2 | 2.12 | 1.32 | 22 | 20 | 2.09 | 1.275 | 31
3 | 2.11 | 1.323 | 24 | 21 | 2.08 | 1.299 | 32
4 | 2.13 | 1.334 | 26 | 22 | 2.08 | 1.27 | 32
5 | 2.13 | 1.323 | 29 | 23 | 2.07 | 1.258 | 32
6 | 2.09 | 1.295 | 31 | 24 | 2.1 | 1.301 | 29
7 | 2.11 | 1.32 | 29 | 25 | 2.11 | 1.308 | 28
8 | 2.09 | 1.26 | 31 | 26 | 2.09 | 1.28 | 29
9 | 2.1 | 1.295 | 30 | 27 | 2.08 | 1.273 | 28
10 | 0 | 1 | 27 | 28 | 2.08 | 1.272 | 29
11 | 0 | 1 | 26 | 29 | 2.11 | 1.302 | 30
12 | 2.11 | 1.315 | 23 | 30 | 2.12 | 1.315 | 31
13 | 2.07 | 1.263 | 26 | 31 | 2.12 | 1.315 | 30
14 | 2.05 | 1.2432 | 30 | 32 | 2.12 | 1.316 | 25
15 | 2.05 | 1.239 | 30 | 33 | 2.12 | 1.315 | 28
16 | 2.07 | 1.257 | 32 | 34 | 2.11 | 1.314 | 26
17 | 2.07 | 1.242 | 33 | 35 | 2.1 | 1.293 | 26
18 | 2.09 | 1.29 | 32 | 36 | 2.12 | 1.318 | 24
|  |  | 501 |  | 42.5417 | 1021 | 520
기타 및 사진