## V전지
지게차 점검 일지 ( 2024 . 11 . 18 )
접수내용 | 사용시간저하 |  |  |  | 총전압 | 50.73
업체명 | 진양폴리우레탄 |  |  |  | 기 본
담당자 |  |  |  |  | 연락처 | 010-2886-8915
제품명 | VCES715 PIJ01383D |  |  |  | 틸 트
제조lot | 241106-002 |  |  |  | 리프트
설치일자 |  |  |  |  | 장비(지게차)
셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 전압max | 2.11
1 | 2.11 | 1.271 | 1.2724 | 27 | 13 | 2.11 | 1.267 | 1.2684 | 27 | 전압min | 2.1
2 | 2.11 | 1.266 | 1.2674 | 27 | 14 | 2.1 | 1.263 | 1.2644 | 27 | 비중max | 1.2774
3 | 2.11 | 1.275 | 1.2764 | 27 | 15 | 2.11 | 1.273 | 1.2744 | 27 | 비중min | 1.2634
4 | 2.1 | 1.262 | 1.2634 | 27 | 16 | 2.11 | 1.276 | 1.2774 | 27 | 온도max | 27
5 | 2.11 | 1.27 | 1.2714 | 27 | 17 | 2.11 | 1.266 | 1.2674 | 27 | 온도min | 27
6 | 2.11 | 1.272 | 1.2734 | 27 | 18 | 2.11 | 1.267 | 1.2684 | 27
7 | 2.11 | 1.273 | 1.2744 | 27 | 19 | 2.11 | 1.274 | 1.2754 | 27
8 | 2.11 | 1.27 | 1.2714 | 27 | 20 | 2.11 | 1.267 | 1.2684 | 27
9 | 2.11 | 1.267 | 1.2684 | 27 | 21 | 2.11 | 1.265 | 1.2664 | 27
10 | 2.11 | 1.269 | 1.2704 | 27 | 22 | 2.11 | 1.273 | 1.2744 | 27
11 | 2.11 | 1.268 | 1.2694 | 27 | 23 | 2.11 | 1.27 | 1.2714 | 27
12 | 2.11 | 1.266 | 1.2674 | 27 | 24 | 2.11 | 1.269 | 1.2704 | 27
|  |  |  | 324 |  | 27 | 648 |  | 324
기타 및 사진