## Sheet1
카트업체/카트 | 제품 | 전압(V) | 비중(20℃) | [5 empty] | 총전압 | 제조일자 | 설치일자 | 특이사항
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
CT&T 11번 | L8240 | 9.19 | 1.254 | 1.256 | 1.252 | 1.261 |  |  | 54.88 | 1B02AC2 CC1B02E |  | 열발생, 56℃
|  | 9.09 | 1.261 | 1.256 | 1.262 | 1.264
|  | 9.15 | 1.262 | 1.265 | 1.264 | 1.263
|  | 9.19 | 1.255 | 1.263 | 1.255 | 1.261
|  | 9.07 | 1.257 | 1.256 | 1.257 | 1.252
|  | 9.19 | 1.254 | 1.254 | 1.255 | 1.255
[9 empty] | 9.07 | 9.19 | 1.252 | 1.265
카트업체/카트 | 제품 | 전압(V) | [6 empty] | 총전압 | 제조일자 | 설치일자 | 특이사항 | bar: 비중(20℃) 1
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
카트업체/카트 | 제품 | 전압(V) | [6 empty] | 총전압 | 제조일자 | 설치일자 | 특이사항 | bar: 비중 1
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
카트업체/카트 | 제품 | 전압(V) | [6 empty] | 총전압 | 제조일자 | 설치일자 | 특이사항 | bar: 비중 1
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0