## Sheet1
제품 | 전압(V) | 비중(25도 환산) | [5 empty] | LOT | 설치일자
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
CT&T L8240 | 8.34 | 1.2565 | 1.2565 | 1.2565 | 1.2565 |  |  | 4K19AC2 CC4K18I
| 8.34 | 1.2565 | 1.2565 | 1.2565 | 1.2565 |  |  |  |  | 1.2565
| 6.26 | 1.2565 | 1.2565 | 1.0965 | 1.2565 |  |  |  |  | 1.0965
| 8.35 | 1.2565 | 1.2565 | 1.2565 | 1.2565
| 8.34 | 1.2565 | 1.2565 | 1.2565 | 1.2565
| 8.34 | 1.2565 | 1.2565 | 1.2565 | 1.2565
제품 | 전압(V) | 비중(25도 환산) 1: 비중(25도) | LOT | 설치일자
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
0
0
제품 | 전압(V) | 비중(25도) 1: 비중(20도) | LOT | 설치일자
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
제품 | 전압(V) | 비중(20도) 1: 비중(20도) | LOT | 설치일자
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6