## V전지
지게차 점검 일지 ( 2023. 11 . 14 )
접수내용 | 사용시간저하 |  |  |  | 총전압 | 51.31
업체명 | 동서식품 |  |  |  | 기 본
담당자 | 임재옥 |  |  |  | 연락처 | 010-5841-5755
제품명 | VCF280 PIJ02035 |  |  |  | 틸 트
제조lot | 2021.11.26-001 |  |  |  | 리프트
실치일자 | 2021.12.20
셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도
1 | 2.14 | 1.315 | 1.3052 | 11 | 13 | 2.14 | 1.332 | 1.3229 | 12
2 | 2.14 | 1.322 | 1.3122 | 11 | 14 | 2.15 | 1.337 | 1.3279 | 12
3 | 2.15 | 1.333 | 1.3239 | 12 | 15 | 2.14 | 1.328 | 1.3189 | 12
4 | 2.15 | 1.335 | 1.3259 | 12 | 16 | 2.13 | 1.312 | 1.3029 | 12
5 | 2.14 | 1.327 | 1.3179 | 12 | 17 | 2.15 | 1.335 | 1.3259 | 12
6 | 2.14 | 1.325 | 1.3159 | 12 | 18 | 2.15 | 1.334 | 1.3249 | 12
7 | 2.15 | 1.327 | 1.3179 | 12 | 19 | 2.13 | 1.317 | 1.3079 | 12
8 | 2.14 | 1.33 | 1.3209 | 12 | 20 | 2.14 | 1.323 | 1.3139 | 12
9 | 2.14 | 1.328 | 1.3189 | 12 | 21 | 2.14 | 1.321 | 1.3119 | 12
10 | 2.14 | 1.333 | 1.3239 | 12 | 22 | 2.12 | 1.301 | 1.2919 | 12
11 | 2.14 | 1.329 | 1.3199 | 12 | 23 | 2.14 | 1.324 | 1.3149 | 12
12 | 2.13 | 1.319 | 1.3099 | 12 | 24 | 2.13 | 1.321 | 1.3119 | 12
|  |  |  | 142 |  | 11.9167 | 286 |  | 144
기타 및 사진