## Sheet1
형 명 | MSB 200 | 제조일자 | 2015.09.17 |  | 수 량 | 192
날짜 | 사이트 | 뱅크 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 참고값(mΩ) | 비고
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 1 |  |  | 0.45 | 0%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 2 |  |  | 0.45 | 0%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 3 |  |  | 0.45 | 0%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 4 |  |  | 0.45 | 0%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 5 |  |  | 0.45 | 0%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 6 |  |  | 0.45 | 0%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 7 |  |  | 0.45 | 0%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 8 |  |  | 0.45 | 0%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 9 |  |  | 0.45 | 0%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 10 |  |  | 0.45 | 0%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 11 |  |  | 0.45 | 0%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 12 |  |  | 0.45 | 0%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 13 | 2.23 | 0.8 | 0.45 | 177.8%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 14 | 2.23 | 0.75 | 0.45 | 166.7%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 15 | 2.23 | 0.79 | 0.45 | 175.6%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 16 | 2.23 | 0.76 | 0.45 | 168.9%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 17 | 2.23 | 0.82 | 0.45 | 182.2%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 18 | 2.23 | 0.78 | 0.45 | 173.3%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 19 | 2.23 | 0.75 | 0.45 | 166.7%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 20 | 2.23 | 0.78 | 0.45 | 173.3%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 21 | 2.23 | 0.83 | 0.45 | 184.4%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 22 | 2.23 | 0.85 | 0.45 | 188.9%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 23 | 2.23 | 0.74 | 0.45 | 164.4%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 24 | 2.24 | 0.72 | 0.45 | 160%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 25 | 2.23 | 0.71 | 0.45 | 157.8%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 26 | 2.23 | 0.66 | 0.45 | 146.7%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 27 | 2.23 | 0.77 | 0.45 | 171.1%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 28 | 2.23 | 0.8 | 0.45 | 177.8%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 29 | 2.23 | 0.79 | 0.45 | 175.6%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 30 | 2.23 | 0.76 | 0.45 | 168.9%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 31 | 2.23 | 0.72 | 0.45 | 160%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 32 | 2.23 | 0.84 | 0.45 | 186.7%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 33 | 2.23 | 0.8 | 0.45 | 177.8%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 34 | 2.23 | 0.8 | 0.45 | 177.8%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 35 | 2.23 | 0.82 | 0.45 | 182.2%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 36 | 2.23 | 0.85 | 0.45 | 188.9%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 37 | 2.23 | 0.77 | 0.45 | 171.1%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 38 | 2.23 | 0.75 | 0.45 | 166.7%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 39 | 2.22 | 0.72 | 0.45 | 160%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 40 | 2.23 | 0.83 | 0.45 | 184.4%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 41 | 2.23 | 0.75 | 0.45 | 166.7%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 42 | 2.24 | 0.71 | 0.45 | 157.8%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 43 | 2.24 | 0.73 | 0.45 | 162.2%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 44 | 2.24 | 0.81 | 0.45 | 180%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 45 | 2.23 | 0.77 | 0.45 | 171.1%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 46 | 2.23 | 0.7 | 0.45 | 155.6%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 47 | 2.23 | 0.75 | 0.45 | 166.7%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 48 | 2.24 | 0.98 | 0.45 | 217.8%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 49 | 2.23 | 0.75 | 0.45 | 166.7%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 50 | 2.23 | 0.86 | 0.45 | 191.1%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 51 | 2.23 | 0.83 | 0.45 | 184.4%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 52 | 2.24 | 0.82 | 0.45 | 182.2%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 53 | 2.23 | 0.74 | 0.45 | 164.4%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 54 | 2.23 | 0.9 | 0.45 | 200%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 55 | 2.23 | 0.9 | 0.45 | 200%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 56 | 2.24 | 0.82 | 0.45 | 182.2%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 57 | 2.23 | 0.79 | 0.45 | 175.6%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 58 | 2.23 | 0.79 | 0.45 | 175.6%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 59 | 2.24 | 0.83 | 0.45 | 184.4%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 60 | 2.24 | 0.79 | 0.45 | 175.6%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 61 |  |  | 0.45 | 0%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 62 |  |  | 0.45 | 0%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 63 |  |  | 0.45 | 0%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 64 |  |  | 0.45 | 0%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 65 |  |  | 0.45 | 0%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 66 |  |  | 0.45 | 0%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 67 |  |  | 0.45 | 0%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 68 |  |  | 0.45 | 0%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 69 |  |  | 0.45 | 0%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 70 |  |  | 0.45 | 0%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 71 |  |  | 0.45 | 0%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 72 |  |  | 0.45 | 0%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 73 |  |  | 0.45 | 0%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 74 |  |  | 0.45 | 0%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 75 |  |  | 0.45 | 0%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 76 |  |  | 0.45 | 0%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 77 |  |  | 0.45 | 0%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 78 |  |  | 0.45 | 0%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 79 |  |  | 0.45 | 0%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 80 |  |  | 0.45 | 0%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 81 |  |  | 0.45 | 0%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 82 |  |  | 0.45 | 0%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 83 |  |  | 0.45 | 0%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 84 |  |  | 0.45 | 0%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 85 | 2.23 | 0.88 | 0.45 | 195.6%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 86 | 2.23 | 0.81 | 0.45 | 180%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 87 | 2.23 | 0.94 | 0.45 | 208.9%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 88 | 2.23 | 0.71 | 0.45 | 157.8%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 89 | 2.23 | 0.84 | 0.45 | 186.7%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 90 | 2.23 | 0.78 | 0.45 | 173.3%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 91 | 2.23 | 0.82 | 0.45 | 182.2%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 92 | 2.23 | 0.85 | 0.45 | 188.9%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 93 | 2.23 | 0.77 | 0.45 | 171.1%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 94 | 2.23 | 0.85 | 0.45 | 188.9%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 95 | 2.23 | 0.73 | 0.45 | 162.2%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 96 | 2.23 | 0.9 | 0.45 | 200%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 97 | 2.23 | 0.88 | 0.45 | 195.6%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 98 | 2.23 | 0.75 | 0.45 | 166.7%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 99 | 2.23 | 0.82 | 0.45 | 182.2%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 100 | 2.24 | 0.83 | 0.45 | 184.4%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 101 | 2.23 | 0.83 | 0.45 | 184.4%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 102 | 2.24 | 0.82 | 0.45 | 182.2%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 103 | 2.16 | 0.71 | 0.45 | 157.8%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 104 | 2.24 | 0.8 | 0.45 | 177.8%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 105 | 2.23 | 0.77 | 0.45 | 171.1%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 106 | 2.23 | 0.81 | 0.45 | 180%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 107 | 2.24 | 0.84 | 0.45 | 186.7%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 108 | 2.24 | 0.87 | 0.45 | 193.3%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 109 | 2.23 | 0.89 | 0.45 | 197.8%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 110 | 2.23 | 0.86 | 0.45 | 191.1%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 111 | 2.23 | 0.74 | 0.45 | 164.4%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 112 | 2.23 | 0.82 | 0.45 | 182.2%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 113 | 2.23 | 0.84 | 0.45 | 186.7%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 114 | 2.23 | 0.82 | 0.45 | 182.2%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 115 | 2.23 | 0.68 | 0.45 | 151.1%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 116 | 2.23 | 0.85 | 0.45 | 188.9%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 117 | 2.23 | 0.73 | 0.45 | 162.2%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 118 | 2.23 | 0.8 | 0.45 | 177.8%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 119 | 2.23 | 0.81 | 0.45 | 180%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 120 | 2.23 | 0.7 | 0.45 | 155.6%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 121 | 2.23 | 0.77 | 0.45 | 171.1%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 122 | 2.23 | 0.8 | 0.45 | 177.8%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 123 | 2.23 | 0.71 | 0.45 | 157.8%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 124 | 2.23 | 0.77 | 0.45 | 171.1%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 125 | 2.23 | 0.88 | 0.45 | 195.6%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 126 | 2.22 | 0.96 | 0.45 | 213.3%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 127 | 2.23 | 0.77 | 0.45 | 171.1%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 128 | 2.22 | 0.77 | 0.45 | 171.1%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 129 | 2.22 | 0.82 | 0.45 | 182.2%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 130 | 2.23 | 0.81 | 0.45 | 180%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 131 | 2.23 | 0.87 | 0.45 | 193.3%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 132 | 2.23 | 0.75 | 0.45 | 166.7%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 133 | 2.23 | 0.86 | 0.45 | 191.1%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 134 |  |  | 0.45 | 0%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 135 |  |  | 0.45 | 0%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 136 |  |  | 0.45 | 0%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 137 |  |  | 0.45 | 0%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 138 |  |  | 0.45 | 0%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 139 |  |  | 0.45 | 0%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 140 |  |  | 0.45 | 0%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 141 |  |  | 0.45 | 0%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 142 |  |  | 0.45 | 0%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 143 |  |  | 0.45 | 0%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 144 |  |  | 0.45 | 0%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 145 |  |  | 0.45 | 0%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 146 |  |  | 0.45 | 0%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 147 |  |  | 0.45 | 0%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 148 |  |  | 0.45 | 0%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 149 |  |  | 0.45 | 0%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 150 |  |  | 0.45 | 0%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 151 |  |  | 0.45 | 0%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 152 |  |  | 0.45 | 0%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 153 |  |  | 0.45 | 0%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 154 |  |  | 0.45 | 0%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 155 |  |  | 0.45 | 0%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 156 |  |  | 0.45 | 0%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 157 |  |  | 0.45 | 0%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 158 |  |  | 0.45 | 0%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 159 |  |  | 0.45 | 0%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 160 |  |  | 0.45 | 0%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 161 |  |  | 0.45 | 0%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 162 |  |  | 0.45 | 0%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 163 |  |  | 0.45 | 0%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 164 |  |  | 0.45 | 0%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 165 |  |  | 0.45 | 0%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 166 |  |  | 0.45 | 0%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 167 |  |  | 0.45 | 0%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 168 |  |  | 0.45 | 0%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 169 |  |  | 0.45 | 0%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 170 |  |  | 0.45 | 0%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 171 |  |  | 0.45 | 0%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 172 |  |  | 0.45 | 0%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 173 |  |  | 0.45 | 0%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 174 |  |  | 0.45 | 0%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 175 |  |  | 0.45 | 0%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 176 |  |  | 0.45 | 0%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 177 |  |  | 0.45 | 0%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 178 |  |  | 0.45 | 0%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 179 |  |  | 0.45 | 0%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 180 |  |  | 0.45 | 0%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 181 |  |  | 0.45 | 0%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 182 |  |  | 0.45 | 0%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 183 |  |  | 0.45 | 0%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 184 |  |  | 0.45 | 0%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 185 |  |  | 0.45 | 0%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 186 |  |  | 0.45 | 0%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 187 |  |  | 0.45 | 0%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 188 |  |  | 0.45 | 0%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 189 |  |  | 0.45 | 0%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 190 |  |  | 0.45 | 0%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 191 |  |  | 0.45 | 0%
2019-10-18 | TOK 첨단재료 | UPS 120 KVA | 192 |  |  | 0.45 | 0%