## V전지
지게차 점검 일지 ( 2023. 6 . 20 )
접수내용 | 사용시간저하 |  |  |  | 총전압 | 49.08
업체명 | 농협청과 |  |  |  | 기 본
담당자 | 김장수 |  |  |  | 연락처 | 010-8783-0840
제품명 | VCES740 PIJ01386D |  |  |  | 틸 트
제조lot | 2023.04.21-001 |  |  |  | 리프트
실치일자 | 2021.06.13
셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도
1 | 2.05 | 1.22 | 1.2193 | 24 | 13 | 2.04 | 1.225 | 1.2243 | 24
2 | 2.04 | 1.225 | 1.2243 | 24 | 14 | 2.05 | 1.229 | 1.2283 | 24
3 | 2.05 | 1.212 | 1.2113 | 24 | 15 | 2.05 | 1.23 | 1.2293 | 24
4 | 2.05 | 1.219 | 1.219 | 25 | 16 | 2.04 | 1.234 | 1.2333 | 24
5 | 2.04 | 1.23 | 1.23 | 25 | 17 | 2.05 | 1.231 | 1.2303 | 24
6 | 2.05 | 1.222 | 1.2213 | 24 | 18 | 2.05 | 1.225 | 1.2243 | 24
7 | 2.05 | 1.221 | 1.2203 | 24 | 19 | 2.04 | 1.229 | 1.2283 | 24
8 | 2.04 | 1.235 | 1.235 | 25 | 20 | 2.05 | 1.225 | 1.2243 | 24
9 | 2.04 | 1.231 | 1.231 | 25 | 21 | 2.04 | 1.236 | 1.2353 | 24
10 | 2.04 | 1.259 | 1.2583 | 24 | 22 | 2.05 | 1.23 | 1.2293 | 24
11 | 2.04 | 1.247 | 1.2463 | 24 | 23 | 2.04 | 1.229 | 1.2283 | 24
12 | 2.04 | 1.24 | 1.2393 | 24 | 24 | 2.05 | 1.222 | 1.2213 | 24
|  |  |  | 292 |  | 24.1667 | 580 |  | 288
기타 및 사진