## 9월 네오위즈
Model | 3554 BATTERY HiTESTER
Serial | 100521104
Date | 2012-01-13 |  | V1.03
UNIT A
No | R-Range | Resistance[mohm] | R-Lim1[mohm] | R-Lim2[mohm] | V-Range | Voltage[volt] | V-Lim[volt] | Temperature[C] | Result | Date | Time
1 | 30m | 0.49 |  |  | 60V | 2.24 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:18
2 | 30m | 0.6 |  |  | 60V | 2.19 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:18
3 | 30m | 0.52 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:18
4 | 30m | 0.51 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:19
5 | 30m | 0.49 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:19
6 | 30m | 0.51 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:19
7 | 30m | 0.49 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:19
8 | 30m | 0.49 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:19
9 | 30m | 0.48 |  |  | 60V | 2.19 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:19
10 | 30m | 0.48 |  |  | 60V | 2.19 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:20
11 | 30m | 0.5 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:20
12 | 30m | 0.48 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:20
13 | 30m | 0.53 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:20
14 | 30m | 0.47 |  |  | 60V | 2.19 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:20
15 | 30m | 0.48 |  |  | 60V | 2.26 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:20
16 | 30m | 0.49 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:20
17 | 30m | 0.48 |  |  | 60V | 2.23 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:21
18 | 30m | 0.47 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:21
19 | 30m | 0.48 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:21
20 | 30m | 0.47 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:21
21 | 30m | 0.48 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:21
22 | 30m | 0.51 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:22
23 | 30m | 0.48 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:22
24 | 30m | 0.47 |  |  | 60V | 2.17 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:22
25 | 30m | 0.48 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:22
26 | 30m | 0.46 |  |  | 60V | 2.26 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:22
27 | 30m | 0.56 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:23
28 | 30m | 0.47 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:23
29 | 30m | 0.48 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:24
30 | 30m | 0.5 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:24
31 | 30m | 0.49 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:24
32 | 30m | 0.47 |  |  | 60V | 2.26 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:24
33 | 30m | 0.48 |  |  | 60V | 2.23 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:24
34 | 30m | 0.49 |  |  | 60V | 2.23 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:24
35 | 30m | 0.49 |  |  | 60V | 2.19 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:24
36 | 30m | 0.46 |  |  | 60V | 2.19 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:24
37 | 30m | 0.47 |  |  | 60V | 2.23 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:25
38 | 30m | 0.52 |  |  | 60V | 2.19 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:25
39 | 30m | 0.5 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:25
40 | 30m | 0.5 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:26
41 | 30m | 0.48 |  |  | 60V | 2.25 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:26
42 | 30m | 0.48 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:26
43 | 30m | 0.5 |  |  | 60V | 2.19 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:26
44 | 30m | 0.5 |  |  | 60V | 2.19 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:26
45 | 30m | 0.49 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:26
46 | 30m | 0.48 |  |  | 60V | 2.24 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:26
47 | 30m | 0.51 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:27
48 | 30m | 0.48 |  |  | 60V | 2.19 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:27
49 | 30m | 0.46 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:27
50 | 30m | 0.47 |  |  | 60V | 2.25 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:27
51 | 30m | 0.49 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:27
52 | 30m | 0.48 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:27
53 | 30m | 0.74 |  |  | 60V | 2.23 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:28
54 | 30m | 0.51 |  |  | 60V | 2.19 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:28
55 | 30m | 0.58 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:28
56 | 30m | 0.53 |  |  | 60V | 2.18 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:28
57 | 30m | 0.73 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:28
58 | 30m | 0.54 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:29
59 | 30m | 0.55 |  |  | 60V | 2.26 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:29
60 | 30m | 0.56 |  |  | 60V | 2.19 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:29
61 | 30m | 0.54 |  |  | 60V | 2.25 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:29
62 | 30m | 0.54 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:29
63 | 30m | 0.54 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:29
64 | 30m | 0.75 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:30
65 | 30m | 0.59 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:30
66 | 30m | 0.55 |  |  | 60V | 2.25 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:30
67 | 30m | 0.54 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:30
68 | 30m | 0.49 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:30
69 | 30m | 0.48 |  |  | 60V | 2.26 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:30
70 | 30m | 0.5 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:30
71 | 30m | 0.52 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:31
72 | 30m | 0.53 |  |  | 60V | 2.23 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:31
73 | 30m | 0.51 |  |  | 60V | 2.23 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:31
74 | 30m | 0.53 |  |  | 60V | 2.24 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:31
75 | 30m | 0.52 |  |  | 60V | 2.24 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:31
76 | 30m | 0.56 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:31
77 | 30m | 0.51 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:32
78 | 30m | 0.53 |  |  | 60V | 2.19 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:32
79 | 30m | 0.55 |  |  | 60V | 2.23 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:32
80 | 30m | 0.78 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:32
81 | 30m | 0.63 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:32
82 | 30m | 0.47 |  |  | 60V | 2.26 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:32
83 | 30m | 0.48 |  |  | 60V | 2.19 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:32
84 | 30m | 0.48 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:33
85 | 30m | 0.47 |  |  | 60V | 2.19 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:33
86 | 30m | 0.44 |  |  | 60V | 2.19 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:33
87 | 30m | 0.49 |  |  | 60V | 2.27 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:33
88 | 30m | 0.47 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:33
89 | 30m | 0.45 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:33
90 | 30m | 0.49 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:33
91 | 30m | 0.46 |  |  | 60V | 2.23 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:34
92 | 30m | 0.48 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:34
93 | 30m | 0.5 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:34
94 | 30m | 0.48 |  |  | 60V | 2.26 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:34
95 | 30m | 0.47 |  |  | 60V | 2.19 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:34
96 | 30m | 0.46 |  |  | 60V | 2.18 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:34
97 | 30m | 0.48 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:34
98 | 30m | 0.47 |  |  | 60V | 2.24 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:35
99 | 30m | 0.46 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:35
100 | 30m | 0.46 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:35
101 | 30m | 0.47 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:35
102 | 30m | 0.46 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:35
103 | 30m | 0.45 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:35
104 | 30m | 0.48 |  |  | 60V | 2.24 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:36
105 | 30m | 0.46 |  |  | 60V | 2.27 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:36
106 | 30m | 0.47 |  |  | 60V | 2.24 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:36
107 | 30m | 0.45 |  |  | 60V | 2.19 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:36
108 | 30m | 0.55 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:36
109 | 30m | 0.47 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:37
110 | 30m | 0.47 |  |  | 60V | 2.19 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:37
111 | 30m | 0.51 |  |  | 60V | 2.25 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:37
112 | 30m | 0.51 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:37
113 | 30m | 0.47 |  |  | 60V | 2.26 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:37
114 | 30m | 0.54 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:38
115 | 30m | 0.48 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:38
116 | 30m | 0.47 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:38
117 | 30m | 0.44 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:38
118 | 30m | 0.46 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:38
119 | 30m | 0.46 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:38
120 | 30m | 0.52 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:39
121 | 30m | 0.47 |  |  | 60V | 2.18 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:39
122 | 30m | 0.46 |  |  | 60V | 2.18 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:39
123 | 30m | 0.47 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:39
124 | 30m | 0.47 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:40
125 | 30m | 0.48 |  |  | 60V | 2.19 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:40
126 | 30m | 0.46 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:40
127 | 30m | 0.48 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:40
128 | 30m | 0.54 |  |  | 60V | 2.19 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:40
129 | 30m | 0.47 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:41
130 | 30m | 0.47 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:41
131 | 30m | 0.46 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:41
132 | 30m | 0.48 |  |  | 60V | 2.24 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:41
133 | 30m | 0.49 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:41
134 | 30m | 0.82 |  |  | 60V | 2.25 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:41
135 | 30m | 0.48 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:42
136 | 30m | 0.46 |  |  | 60V | 2.26 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:42
137 | 30m | 0.46 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:42
138 | 30m | 0.5 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:42
139 | 30m | 0.47 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:42
140 | 30m | 0.46 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:42
141 | 30m | 0.47 |  |  | 60V | 2.26 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:43
142 | 30m | 0.46 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:43
143 | 30m | 0.46 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:43
144 | 30m | 0.45 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:43
145 | 30m | 0.48 |  |  | 60V | 2.25 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:44
146 | 30m | 0.54 |  |  | 60V | 2.24 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:44
147 | 30m | 0.48 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:44
148 | 30m | 0.5 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:44
149 | 30m | 0.44 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:44
150 | 30m | 0.46 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:44
151 | 30m | 0.48 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:45
152 | 30m | 0.47 |  |  | 60V | 2.26 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:45
153 | 30m | 0.47 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:45
154 | 30m | 0.47 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:45
155 | 30m | 0.52 |  |  | 60V | 2.17 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:45
156 | 30m | 0.46 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:46
157 | 30m | 0.45 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:46
158 | 30m | 0.46 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:46
159 | 30m | 0.48 |  |  | 60V | 2.19 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:46
160 | 30m | 0.57 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:46
161 | 30m | 0.48 |  |  | 60V | 2.18 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:46
162 | 30m | 0.48 |  |  | 60V | 2.24 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:47
163 | 30m | 0.52 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:48
164 | 30m | 0.48 |  |  | 60V | 2.24 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:48
165 | 30m | 0.48 |  |  | 60V | 2.23 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:48
166 | 30m | 0.47 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:48
167 | 30m | 0.49 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:48
168 | 30m | 0.48 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:48
169 | 30m | 0.47 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:48
170 | 30m | 0.48 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:49
171 | 30m | 0.48 |  |  | 60V | 2.19 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:49
172 | 30m | 0.47 |  |  | 60V | 2.26 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:49
173 | 30m | 0.5 |  |  | 60V | 2.26 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:49
174 | 30m | 0.49 |  |  | 60V | 2.19 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:49
175 | 30m | 0.5 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:49
176 | 30m | 0.47 |  |  | 60V | 2.26 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:49
177 | 30m | 0.49 |  |  | 60V | 2.25 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:49
178 | 30m | 0.5 |  |  | 60V | 2.25 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:50
179 | 30m | 0.52 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:50
180 | 30m | 0.48 |  |  | 60V | 2.24 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:50
181 | 30m | 0.49 |  |  | 60V | 2.26 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:50
182 | 30m | 0.5 |  |  | 60V | 2.26 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:50
183 | 30m | 0.5 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:50
184 | 30m | 0.51 |  |  | 60V | 2.26 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:51
185 | 30m | 0.51 |  |  | 60V | 2.19 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:52
186 | 30m | 0.5 |  |  | 60V | 2.25 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:52
187 | 30m | 0.78 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:52
188 | 30m | 0.52 |  |  | 60V | 2.27 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:52
189 | 30m | 0.45 |  |  | 60V | 2.1 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:52
190 | 30m | 0.47 |  |  | 60V | 2.26 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:52
191 | 30m | 0.5 |  |  | 60V | 2.23 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:53
192 | 30m | 0.48 |  |  | 60V | 2.27 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:54
193 | 30m | 0.48 |  |  | 60V | 2.25 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:54
194 | 30m | 0.48 |  |  | 60V | 2.27 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:54
195 | 30m | 0.49 |  |  | 60V | 2.27 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:54
196 | 30m | 0.47 |  |  | 60V | 2.23 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:55
197 | 30m | 0.48 |  |  | 60V | 2.25 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:55
198 | 30m | 0.5 |  |  | 60V | 2.25 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:55
199 | 30m | 0.49 |  |  | 60V | 2.24 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:55
200 | 30m | 0.46 |  |  | 60V | 2.26 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:55
201 | 30m | 0.48 |  |  | 60V | 2.24 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:55
202 | 30m | 0.49 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:55
203 | 30m | 0.46 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:56
204 | 30m | 0.45 |  |  | 60V | 2.26 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:56
205 | 30m | 0.45 |  |  | 60V | 2.26 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:56
206 | 30m | 0.45 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:56
207 | 30m | 0.47 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:56
208 | 30m | 0.51 |  |  | 60V | 2.25 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:56
209 | 30m | 0.46 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:57
210 | 30m | 0.45 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:57
211 | 30m | 0.49 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:57
212 | 30m | 0.47 |  |  | 60V | 2.18 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:57
213 | 30m | 0.46 |  |  | 60V | 2.25 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:57
214 | 30m | 0.54 |  |  | 60V | 2.19 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:57
215 | 30m | 0.47 |  |  | 60V | 2.26 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:58
216 | 30m | 0.47 |  |  | 60V | 2.25 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:58
217 | 30m | 0.49 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:58
218 | 30m | 0.5 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:59
219 | 30m | 0.49 |  |  | 60V | 2.23 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:59
220 | 30m | 0.49 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:59
221 | 30m | 0.49 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:59
222 | 30m | 0.47 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:59
223 | 30m | 0.47 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:59
224 | 30m | 0.49 |  |  | 60V | 2.25 |  |  |  | 2026-09-28 | 10:59
225 | 30m | 0.51 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2026-09-28 | 11:00
226 | 30m | 0.48 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2026-09-28 | 11:00
227 | 30m | 0.47 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2026-09-28 | 11:00
228 | 30m | 0.51 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2026-09-28 | 11:00
229 | 30m | 0.46 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2026-09-28 | 11:00
230 | 30m | 0.48 |  |  | 60V | 2.19 |  |  |  | 2026-09-28 | 11:00
231 | 30m | 0.49 |  |  | 60V | 2.19 |  |  |  | 2026-09-28 | 11:01
232 | 30m | 0.47 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2026-09-28 | 11:01
233 | 30m | 0.46 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2026-09-28 | 11:01
234 | 30m | 0.48 |  |  | 60V | 2.23 |  |  |  | 2026-09-28 | 11:01
235 | 30m | 0.51 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2026-09-28 | 11:01
236 | 30m | 0.47 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2026-09-28 | 11:01
237 | 30m | 0.5 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2026-09-28 | 11:02
238 | 30m | 0.48 |  |  | 60V | 2.19 |  |  |  | 2026-09-28 | 11:02
239 | 30m | 0.45 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2026-09-28 | 11:02
240 | 30m | 0.46 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2026-09-28 | 11:02
UNIT B
No | R-Range | Resistance[mohm] | R-Lim1[mohm] | R-Lim2[mohm] | V-Range | Voltage[volt] | V-Lim[volt] | Temperature[C] | Result | Date | Time
1 | 30m | 0.58 |  |  | 60V | 2.26 |  |  |  | 2026-09-28 | 11:05
2 | 30m | 0.6 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2026-09-28 | 11:05
3 | 30m | 0.58 |  |  | 60V | 2.23 |  |  |  | 2026-09-28 | 11:05
4 | 30m | 0.61 |  |  | 60V | 2.17 |  |  |  | 2026-09-28 | 11:06
5 | 30m | 0.57 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2026-09-28 | 11:06
6 | 30m | 0.6 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2026-09-28 | 11:06
7 | 30m | 0.58 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2026-09-28 | 11:06
8 | 30m | 0.58 |  |  | 60V | 2.26 |  |  |  | 2026-09-28 | 11:07
9 | 30m | 0.59 |  |  | 60V | 2.24 |  |  |  | 2026-09-28 | 11:07
10 | 30m | 0.56 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2026-09-28 | 11:07
11 | 30m | 0.57 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2026-09-28 | 11:07
12 | 30m | 0.56 |  |  | 60V | 2.23 |  |  |  | 2026-09-28 | 11:07
13 | 30m | 0.62 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2026-09-28 | 11:08
14 | 30m | 0.63 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2026-09-28 | 11:08
15 | 30m | 0.63 |  |  | 60V | 2.23 |  |  |  | 2026-09-28 | 11:09
16 | 30m | 0.62 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2026-09-28 | 11:09
17 | 30m | 0.6 |  |  | 60V | 2.19 |  |  |  | 2026-09-28 | 11:09
18 | 30m | 0.6 |  |  | 60V | 2.24 |  |  |  | 2026-09-28 | 11:09
19 | 30m | 0.61 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2026-09-28 | 11:09
20 | 30m | 0.65 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2026-09-28 | 11:09
21 | 30m | 0.64 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2026-09-28 | 11:10
22 | 30m | 0.59 |  |  | 60V | 2.25 |  |  |  | 2026-09-28 | 11:10
23 | 30m | 0.62 |  |  | 60V | 2.26 |  |  |  | 2026-09-28 | 11:10
24 | 30m | 0.62 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2026-09-28 | 11:10
25 | 30m | 0.65 |  |  | 60V | 2.27 |  |  |  | 2026-09-28 | 11:10
26 | 30m | 0.66 |  |  | 60V | 2.23 |  |  |  | 2026-09-28 | 11:10
27 | 30m | 0.63 |  |  | 60V | 2.24 |  |  |  | 2026-09-28 | 11:11
28 | 30m | 0.63 |  |  | 60V | 2.25 |  |  |  | 2026-09-28 | 11:11
29 | 30m | 0.6 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2026-09-28 | 11:11
30 | 30m | 0.6 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2026-09-28 | 11:11
31 | 30m | 0.58 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2026-09-28 | 11:11
32 | 30m | 0.59 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2026-09-28 | 11:11
33 | 30m | 0.59 |  |  | 60V | 2.23 |  |  |  | 2026-09-28 | 11:12
34 | 30m | 0.57 |  |  | 60V | 2.26 |  |  |  | 2026-09-28 | 11:12
35 | 30m | 0.57 |  |  | 60V | 2.26 |  |  |  | 2026-09-28 | 11:12
36 | 30m | 0.56 |  |  | 60V | 2.24 |  |  |  | 2026-09-28 | 11:12
37 | 30m | 0.56 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2026-09-28 | 11:13
38 | 30m | 0.59 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2026-09-28 | 11:13
39 | 30m | 0.58 |  |  | 60V | 2.26 |  |  |  | 2026-09-28 | 11:13
40 | 30m | 0.64 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2026-09-28 | 11:13
41 | 30m | 0.66 |  |  | 60V | 2.24 |  |  |  | 2026-09-28 | 11:13
42 | 30m | 0.55 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2026-09-28 | 11:14
43 | 30m | 0.63 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2026-09-28 | 11:14
44 | 30m | 0.57 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2026-09-28 | 11:14
45 | 30m | 0.59 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2026-09-28 | 11:14
46 | 30m | 0.59 |  |  | 60V | 2.26 |  |  |  | 2026-09-28 | 11:14
47 | 30m | 0.65 |  |  | 60V | 2.25 |  |  |  | 2026-09-28 | 11:14
48 | 30m | 0.66 |  |  | 60V | 2.26 |  |  |  | 2026-09-28 | 11:16
49 | 30m | 0.6 |  |  | 60V | 2.24 |  |  |  | 2026-09-28 | 11:16
50 | 30m | 0.6 |  |  | 60V | 2.27 |  |  |  | 2026-09-28 | 11:17
51 | 30m | 0.63 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2026-09-28 | 11:17
52 | 30m | 0.62 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2026-09-28 | 11:17
53 | 30m | 0.6 |  |  | 60V | 2.27 |  |  |  | 2026-09-28 | 11:17
54 | 30m | 0.61 |  |  | 60V | 2.23 |  |  |  | 2026-09-28 | 11:17
55 | 30m | 0.63 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2026-09-28 | 11:17
56 | 30m | 0.63 |  |  | 60V | 2.26 |  |  |  | 2026-09-28 | 11:18
57 | 30m | 0.64 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2026-09-28 | 11:18
58 | 30m | 0.6 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2026-09-28 | 11:18
59 | 30m | 0.67 |  |  | 60V | 2.26 |  |  |  | 2026-09-28 | 11:19
60 | 30m | 0.65 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2026-09-28 | 11:19
61 | 30m | 0.6 |  |  | 60V | 2.26 |  |  |  | 2026-09-28 | 11:19
62 | 30m | 0.61 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2026-09-28 | 11:19
63 | 30m | 0.61 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2026-09-28 | 11:19
64 | 30m | 0.64 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2026-09-28 | 11:20
65 | 30m | 0.61 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2026-09-28 | 11:20
66 | 30m | 0.6 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2026-09-28 | 11:20
67 | 30m | 0.64 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2026-09-28 | 11:20
68 | 30m | 0.58 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2026-09-28 | 11:20
69 | 30m | 0.62 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2026-09-28 | 11:20
70 | 30m | 0.6 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2026-09-28 | 11:20
71 | 30m | 0.58 |  |  | 60V | 2.12 |  |  |  | 2026-09-28 | 11:20
72 | 30m | 0.58 |  |  | 60V | 2.27 |  |  |  | 2026-09-28 | 11:21
73 | 30m | 0.62 |  |  | 60V | 2.25 |  |  |  | 2026-09-28 | 11:21
74 | 30m | 0.63 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2026-09-28 | 11:21
75 | 30m | 0.61 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2026-09-28 | 11:22
76 | 30m | 0.6 |  |  | 60V | 2.23 |  |  |  | 2026-09-28 | 11:22
77 | 30m | 0.58 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2026-09-28 | 11:22
78 | 30m | 0.63 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2026-09-28 | 11:22
79 | 30m | 0.58 |  |  | 60V | 2.19 |  |  |  | 2026-09-28 | 11:22
80 | 30m | 0.61 |  |  | 60V | 2.15 |  |  |  | 2026-09-28 | 11:22
81 | 30m | 0.63 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2026-09-28 | 11:23
82 | 30m | 0.62 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2026-09-28 | 11:23
83 | 30m | 0.66 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2026-09-28 | 11:23
84 | 30m | 0.61 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2026-09-28 | 11:23
85 | 30m | 0.64 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2026-09-28 | 11:23
86 | 30m | 0.59 |  |  | 60V | 2.24 |  |  |  | 2026-09-28 | 11:24
87 | 30m | 0.67 |  |  | 60V | 2.25 |  |  |  | 2026-09-28 | 11:24
88 | 30m | 0.58 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2026-09-28 | 13:18
89 | 30m | 0.62 |  |  | 60V | 2.26 |  |  |  | 2026-09-28 | 13:18
90 | 30m | 0.61 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2026-09-28 | 13:18
91 | 30m | 0.6 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2026-09-28 | 13:19
92 | 30m | 0.62 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2026-09-28 | 13:19
93 | 30m | 0.57 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2026-09-28 | 13:19
94 | 30m | 0.62 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2026-09-28 | 13:20
95 | 30m | 0.58 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2026-09-28 | 13:20
96 | 30m | 0.64 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2026-09-28 | 13:20
97 | 30m | 0.61 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2026-09-28 | 13:21
98 | 30m | 0.62 |  |  | 60V | 2.27 |  |  |  | 2026-09-28 | 13:21
99 | 30m | 0.56 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2026-09-28 | 13:21
100 | 30m | 0.61 |  |  | 60V | 2.27 |  |  |  | 2026-09-28 | 13:21
101 | 30m | 0.59 |  |  | 60V | 2.27 |  |  |  | 2026-09-28 | 13:21
102 | 30m | 0.59 |  |  | 60V | 2.26 |  |  |  | 2026-09-28 | 13:22
103 | 30m | 0.6 |  |  | 60V | 2.26 |  |  |  | 2026-09-28 | 13:22
104 | 30m | 0.59 |  |  | 60V | 2.23 |  |  |  | 2026-09-28 | 13:22
105 | 30m | 0.6 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2026-09-28 | 13:22
106 | 30m | 0.55 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2026-09-28 | 13:23
107 | 30m | 0.64 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2026-09-28 | 13:23
108 | 30m | 0.58 |  |  | 60V | 2.18 |  |  |  | 2026-09-28 | 13:23
109 | 30m | 0.59 |  |  | 60V | 2.26 |  |  |  | 2026-09-28 | 13:24
110 | 30m | 0.58 |  |  | 60V | 2.25 |  |  |  | 2026-09-28 | 13:24
111 | 30m | 0.59 |  |  | 60V | 2.18 |  |  |  | 2026-09-28 | 13:24
112 | 30m | 0.57 |  |  | 60V | 2.25 |  |  |  | 2026-09-28 | 13:24
113 | 30m | 0.61 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2026-09-28 | 13:24
114 | 30m | 0.66 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2026-09-28 | 13:24
115 | 30m | 0.6 |  |  | 60V | 2.23 |  |  |  | 2026-09-28 | 13:24
116 | 30m | 0.6 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2026-09-28 | 13:24
117 | 30m | 0.58 |  |  | 60V | 2.26 |  |  |  | 2026-09-28 | 13:25
118 | 30m | 0.59 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2026-09-28 | 13:25
119 | 30m | 0.63 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2026-09-28 | 13:25
120 | 30m | 0.63 |  |  | 60V | 2.26 |  |  |  | 2026-09-28 | 13:25
121 | 30m | 0.62 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2026-09-28 | 13:25
122 | 30m | 0.65 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2026-09-28 | 13:26
123 | 30m | 0.63 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2026-09-28 | 13:26
124 | 30m | 0.62 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2026-09-28 | 13:26
125 | 30m | 0.6 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2026-09-28 | 13:26
126 | 30m | 0.6 |  |  | 60V | 2.23 |  |  |  | 2026-09-28 | 13:26
127 | 30m | 0.61 |  |  | 60V | 2.24 |  |  |  | 2026-09-28 | 13:27
128 | 30m | 0.62 |  |  | 60V | 2.25 |  |  |  | 2026-09-28 | 13:27
129 | 30m | 0.58 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2026-09-28 | 13:27
130 | 30m | 0.63 |  |  | 60V | 2.24 |  |  |  | 2026-09-28 | 13:27
131 | 30m | 0.62 |  |  | 60V | 2.23 |  |  |  | 2026-09-28 | 13:27
132 | 30m | 0.59 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2026-09-28 | 13:27
133 | 30m | 0.61 |  |  | 60V | 2.25 |  |  |  | 2026-09-28 | 13:28
134 | 30m | 0.65 |  |  | 60V | 2.27 |  |  |  | 2026-09-28 | 13:28
135 | 30m | 0.62 |  |  | 60V | 2.24 |  |  |  | 2026-09-28 | 13:28
136 | 30m | 0.57 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2026-09-28 | 13:28
137 | 30m | 0.65 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2026-09-28 | 13:28
138 | 30m | 0.57 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2026-09-28 | 13:28
139 | 30m | 0.59 |  |  | 60V | 2.25 |  |  |  | 2026-09-28 | 13:29
140 | 30m | 0.6 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2026-09-28 | 13:29
141 | 30m | 0.63 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2026-09-28 | 13:29
142 | 30m | 0.63 |  |  | 60V | 2.23 |  |  |  | 2026-09-28 | 13:29
143 | 30m | 0.59 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2026-09-28 | 13:29
144 | 30m | 0.57 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2026-09-28 | 13:29
145 | 30m | 0.64 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2026-09-28 | 13:30
146 | 30m | 0.63 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2026-09-28 | 13:30
147 | 30m | 0.64 |  |  | 60V | 2.26 |  |  |  | 2026-09-28 | 13:30
148 | 30m | 0.64 |  |  | 60V | 2.23 |  |  |  | 2026-09-28 | 13:30
149 | 30m | 0.64 |  |  | 60V | 2.25 |  |  |  | 2026-09-28 | 13:30
150 | 30m | 0.62 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2026-09-28 | 13:30
151 | 30m | 0.62 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2026-09-28 | 13:31
152 | 30m | 0.59 |  |  | 60V | 2.26 |  |  |  | 2026-09-28 | 13:31
153 | 30m | 0.62 |  |  | 60V | 2.24 |  |  |  | 2026-09-28 | 13:31
154 | 30m | 0.68 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2026-09-28 | 13:31
155 | 30m | 0.61 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2026-09-28 | 13:32
156 | 30m | 0.59 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2026-09-28 | 13:32
157 | 30m | 0.62 |  |  | 60V | 2.26 |  |  |  | 2026-09-28 | 13:32
158 | 30m | 0.6 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2026-09-28 | 13:32
159 | 30m | 0.62 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2026-09-28 | 13:32
160 | 30m | 0.56 |  |  | 60V | 2.23 |  |  |  | 2026-09-28 | 13:32
161 | 30m | 0.63 |  |  | 60V | 2.25 |  |  |  | 2026-09-28 | 13:33
162 | 30m | 0.64 |  |  | 60V | 2.24 |  |  |  | 2026-09-28 | 13:33
163 | 30m | 0.7 |  |  | 60V | 2.26 |  |  |  | 2026-09-28 | 13:33
164 | 30m | 0.66 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2026-09-28 | 13:33
165 | 30m | 0.67 |  |  | 60V | 2.25 |  |  |  | 2026-09-28 | 13:33
166 | 30m | 0.68 |  |  | 60V | 2.26 |  |  |  | 2026-09-28 | 13:34
167 | 30m | 0.72 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2026-09-28 | 13:34
168 | 30m | 0.62 |  |  | 60V | 2.25 |  |  |  | 2026-09-28 | 13:34
169 | 30m | 0.67 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2026-09-28 | 13:34
170 | 30m | 0.67 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2026-09-28 | 13:35
171 | 30m | 0.59 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2026-09-28 | 13:35
172 | 30m | 0.63 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2026-09-28 | 13:35
173 | 30m | 0.62 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2026-09-28 | 13:35
174 | 30m | 0.59 |  |  | 60V | 2.23 |  |  |  | 2026-09-28 | 13:35
175 | 30m | 0.59 |  |  | 60V | 2.26 |  |  |  | 2026-09-28 | 13:35
176 | 30m | 0.61 |  |  | 60V | 2.25 |  |  |  | 2026-09-28 | 13:35
177 | 30m | 0.61 |  |  | 60V | 2.26 |  |  |  | 2026-09-28 | 13:35
178 | 30m | 0.64 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2026-09-28 | 13:36
179 | 30m | 0.62 |  |  | 60V | 2.19 |  |  |  | 2026-09-28 | 13:36
180 | 30m | 0.6 |  |  | 60V | 2.24 |  |  |  | 2026-09-28 | 13:36
181 | 30m | 0.63 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2026-09-28 | 13:36
182 | 30m | 0.58 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2026-09-28 | 13:36
183 | 30m | 0.59 |  |  | 60V | 2.24 |  |  |  | 2026-09-28 | 13:36
184 | 30m | 0.65 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2026-09-28 | 13:37
185 | 30m | 0.65 |  |  | 60V | 2.28 |  |  |  | 2026-09-28 | 13:37
186 | 30m | 0.59 |  |  | 60V | 2.19 |  |  |  | 2026-09-28 | 13:37
187 | 30m | 0.71 |  |  | 60V | 2.18 |  |  |  | 2026-09-28 | 13:38
188 | 30m | 0.64 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2026-09-28 | 13:38
189 | 30m | 0.66 |  |  | 60V | 2.19 |  |  |  | 2026-09-28 | 13:38
190 | 30m | 0.72 |  |  | 60V | 2.23 |  |  |  | 2026-09-28 | 13:38
191 | 30m | 0.65 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2026-09-28 | 13:38
192 | 30m | 0.7 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2026-09-28 | 13:39
193 | 30m | 0.7 |  |  | 60V | 2.26 |  |  |  | 2026-09-28 | 13:39
194 | 30m | 0.76 |  |  | 60V | 2.26 |  |  |  | 2026-09-28 | 13:39
195 | 30m | 0.7 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2026-09-28 | 13:39
196 | 30m | 0.68 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2026-09-28 | 13:39
197 | 30m | 0.67 |  |  | 60V | 2.26 |  |  |  | 2026-09-28 | 13:40
198 | 30m | 0.62 |  |  | 60V | 2.24 |  |  |  | 2026-09-28 | 13:40
199 | 30m | 0.65 |  |  | 60V | 2.25 |  |  |  | 2026-09-28 | 13:42
200 | 30m | 0.62 |  |  | 60V | 2.26 |  |  |  | 2026-09-28 | 13:42
201 | 30m | 0.68 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2026-09-28 | 13:43
202 | 30m | 0.64 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2026-09-28 | 13:43
203 | 30m | 0.65 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2026-09-28 | 13:43
204 | 30m | 0.72 |  |  | 60V | 2.23 |  |  |  | 2026-09-28 | 13:43
205 | 30m | 0.65 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2026-09-28 | 13:43
206 | 30m | 0.64 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2026-09-28 | 13:43
207 | 30m | 0.71 |  |  | 60V | 2.25 |  |  |  | 2026-09-28 | 13:44
208 | 30m | 0.64 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2026-09-28 | 13:44
209 | 30m | 0.67 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2026-09-28 | 13:44
210 | 30m | 0.68 |  |  | 60V | 2.19 |  |  |  | 2026-09-28 | 13:44
211 | 30m | 0.63 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2026-09-28 | 13:44
212 | 30m | 0.6 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2026-09-28 | 13:45
213 | 30m | 0.59 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2026-09-28 | 13:45
214 | 30m | 0.71 |  |  | 60V | 2.23 |  |  |  | 2026-09-28 | 13:45
215 | 30m | 0.62 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2026-09-28 | 13:45
216 | 30m | 0.67 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2026-09-28 | 13:45
217 | 30m | 0.7 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2026-09-28 | 13:46
218 | 30m | 0.68 |  |  | 60V | 2.27 |  |  |  | 2026-09-28 | 13:46
219 | 30m | 0.64 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2026-09-28 | 13:46
220 | 30m | 0.6 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2026-09-28 | 13:46
221 | 30m | 0.68 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2026-09-28 | 13:47
222 | 30m | 0.66 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2026-09-28 | 13:47
223 | 30m | 0.71 |  |  | 60V | 2.27 |  |  |  | 2026-09-28 | 13:47
224 | 30m | 0.75 |  |  | 60V | 2.26 |  |  |  | 2026-09-28 | 13:47
225 | 30m | 0.68 |  |  | 60V | 2.25 |  |  |  | 2026-09-28 | 13:47
226 | 30m | 0.66 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2026-09-28 | 13:47
227 | 30m | 0.68 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2026-09-28 | 13:48
228 | 30m | 0.67 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2026-09-28 | 13:48
229 | 30m | 0.65 |  |  | 60V | 2.26 |  |  |  | 2026-09-28 | 13:48
230 | 30m | 0.66 |  |  | 60V | 2.25 |  |  |  | 2026-09-28 | 13:48
231 | 30m | 0.67 |  |  | 60V | 2.15 |  |  |  | 2026-09-28 | 13:48
232 | 30m | 0.69 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2026-09-28 | 13:48
233 | 30m | 0.7 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2026-09-28 | 13:49
234 | 30m | 0.66 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2026-09-28 | 13:49
235 | 30m | 0.67 |  |  | 60V | 2.24 |  |  |  | 2026-09-28 | 13:49
236 | 30m | 0.71 |  |  | 60V | 2.26 |  |  |  | 2026-09-28 | 13:49
237 | 30m | 0.66 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2026-09-28 | 13:49
238 | 30m | 0.62 |  |  | 60V | 2.23 |  |  |  | 2026-09-28 | 13:49
239 | 30m | 0.69 |  |  | 60V | 2.23 |  |  |  | 2026-09-28 | 13:50
240 | 30m | 0.64 |  |  | 60V | 2.24 |  |  |  | 2026-09-28 | 13:50