## V전지
지게차 점검 일지 ( 2026 . 10 . 23 )
접수내용 | 사용시간저하 |  |  |  | 총전압 | 75.85
업체명 | 선진종합지게차 |  |  |  | 기 본
담당자 | 임경택 |  |  |  | 연락처 | 010-9989-8112
제품명 | VCD450 PIJ02062 |  |  |  | 틸 트
제조lot | 2026.06.01-001 |  |  |  | 리프트
설치일자 | 2.06.06 |  |  |  | 장비(지게차) | 니찌유3톤 지게차
셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 전압max | 2.12
1 | 2.11 | 1.262 | 1.2585 | 20 | 19 | 2.11 | 1.26 | 1.2565 | 20 | 전압min | 2.08
2 | 2.12 | 1.267 | 1.2635 | 20 | 20 | 2.1 | 1.67 | 1.6665 | 20 | 비중max | 1.6665
3 | 2.11 | 1.267 | 1.2635 | 20 | 21 | 2.11 | 1.261 | 1.2575 | 20 | 비중min | 1.2345
4 | 2.12 | 1.27 | 1.2665 | 20 | 22 | 2.1 | 1.267 | 1.2635 | 20 | 온도max | 20
5 | 2.12 | 1.265 | 1.2615 | 20 | 23 | 2.1 | 1.254 | 1.2505 | 20 | 온도min | 20
6 | 2.12 | 1.267 | 1.2635 | 20 | 24 | 2.08 | 1.238 | 1.2345 | 20
7 | 2.12 | 1.267 | 1.2635 | 20 | 25 | 2.11 | 1.256 | 1.2525 | 20
8 | 2.12 | 1.27 | 1.2665 | 20 | 26 | 2.11 | 1.262 | 1.2585 | 20
9 | 2.11 | 1.265 | 1.2615 | 20 | 27 | 2.11 | 1.261 | 1.2575 | 20
10 | 2.11 | 1.266 | 1.2625 | 20 | 28 | 2.11 | 1.263 | 1.2595 | 20
11 | 2.11 | 1.267 | 1.2635 | 20 | 29 | 2.11 | 1.264 | 1.2605 | 20
12 | 2.11 | 1.264 | 1.2605 | 20 | 30 | 2.11 | 1.267 | 1.2635 | 20
13 | 2.1 | 1.254 | 1.2505 | 20 | 31 | 2.1 | 1.253 | 1.2495 | 20
14 | 2.11 | 1.254 | 1.2505 | 20 | 32 | 2.1 | 1.261 | 1.2575 | 20
15 | 2.1 | 1.268 | 1.2645 | 20 | 33 | 2.1 | 1.255 | 1.2515 | 20
16 | 2.1 | 1.254 | 1.2505 | 20 | 34 | 2.1 | 1.255 | 1.2515 | 20
17 | 2.1 | 1.259 | 1.2555 | 20 | 35 | 2.1 | 1.257 | 1.2535 | 20
18 | 2.1 | 1.257 | 1.2535 | 20 | 36 | 2.1 | 1.256 | 1.2525 | 20
|  |  |  | 360 |  | 30 | 720 |  | 360
기타 및 사진