## 정류기
형 명 | RP200 | 제조일자 | 2021.12.15 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 9
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-01-17 | 센트럴시티오피스텔 | 정류기 | 1 | 13.11 | 2.66 |  | 18 |  | #DIV/0!
2023-01-17 | 센트럴시티오피스텔 | 정류기 | 2 | 13.1 | 2.6 |  | 18 | 0 | #DIV/0!
2023-01-17 | 센트럴시티오피스텔 | 정류기 | 3 | 13.11 | 2.68 |  | 18 | 0 | #DIV/0!
2023-01-17 | 센트럴시티오피스텔 | 정류기 | 4 | 13.11 | 2.68 |  | 18 | 0 | #DIV/0!
2023-01-17 | 센트럴시티오피스텔 | 정류기 | 5 | 13.1 | 2.63 |  | 18 | 0 | #DIV/0!
2023-01-17 | 센트럴시티오피스텔 | 정류기 | 6 | 13.1 | 2.66 |  | 18 | 0 | #DIV/0!
2023-01-17 | 센트럴시티오피스텔 | 정류기 | 7 | 13.09 | 2.63 |  | 18 | 0 | #DIV/0!
2023-01-17 | 센트럴시티오피스텔 | 정류기 | 8 | 13.09 | 2.61 |  | 18 | 0 | #DIV/0!
2023-01-17 | 센트럴시티오피스텔 | 정류기 | 9 | 13.09 | 2.64 |  | 18 | 0 | #DIV/0!
2023-01-17 | 센트럴시티오피스텔 | 정류기 | 10 |  |  |  | 18 | 0 | #DIV/0!
2023-01-17 | 센트럴시티오피스텔 | 정류기 | 11 |  |  |  | 18 | 0 | #DIV/0!
2023-01-17 | 센트럴시티오피스텔 | 정류기 | 12 |  |  |  | 18 | 0 | #DIV/0!
2023-01-17 | 센트럴시티오피스텔 | 정류기 | 13 |  |  |  | 18 | 0 | #DIV/0!
2023-01-17 | 센트럴시티오피스텔 | 정류기 | 14 |  |  |  | 18 | 0 | #DIV/0!
2023-01-17 | 센트럴시티오피스텔 | 정류기 | 15 |  |  |  | 18 | 0 | #DIV/0!
2023-01-17 | 센트럴시티오피스텔 | 정류기 | 16 |  |  |  | 18 | 0 | #DIV/0!
2023-01-17 | 센트럴시티오피스텔 | 정류기 | 17 |  |  |  | 18 | 0 | #DIV/0!
2023-01-17 | 센트럴시티오피스텔 | 정류기 | 18 |  |  |  | 18 | 0 | #DIV/0!
2023-01-17 | 센트럴시티오피스텔 | 정류기 | 19 |  |  |  | 18 | 0 | #DIV/0!
2023-01-17 | 센트럴시티오피스텔 | 정류기 | 20 |  |  |  | 18 | 0 | #DIV/0!
2023-01-17 | 센트럴시티오피스텔 | 정류기 | 21 |  |  |  | 18 | 0 | #DIV/0!
2023-01-17 | 센트럴시티오피스텔 | 정류기 | 22 |  |  |  | 18 | 0 | #DIV/0!
2023-01-17 | 센트럴시티오피스텔 | 정류기 | 23 |  |  |  | 18 | 0 | #DIV/0!
2023-01-17 | 센트럴시티오피스텔 | 정류기 | 24 |  |  |  | 18 | 0 | #DIV/0!
2023-01-17 | 센트럴시티오피스텔 | 정류기 | 25 |  |  |  | 18 | 0 | #DIV/0!
2023-01-17 | 센트럴시티오피스텔 | 정류기 | 26 |  |  |  | 18 | 0 | #DIV/0!
2023-01-17 | 센트럴시티오피스텔 | 정류기 | 27 |  |  |  | 18 | 0 | #DIV/0!
2023-01-17 | 센트럴시티오피스텔 | 정류기 | 28 |  |  |  | 18 | 0 | #DIV/0!
2023-01-17 | 센트럴시티오피스텔 | 정류기 | 29 |  |  |  | 18 | 0 | #DIV/0!
2023-01-17 | 센트럴시티오피스텔 | 정류기 | 30 |  |  |  | 18 | 0 | #DIV/0!
2023-01-17 | 센트럴시티오피스텔 | 정류기 | 31 |  |  |  | 18 | 0 | #DIV/0!
2023-01-17 | 센트럴시티오피스텔 | 정류기 | 32 |  |  |  | 18 | 0 | #DIV/0!
2023-01-17 | 센트럴시티오피스텔 | 정류기 | 33 |  |  |  | 18 | 0 | #DIV/0!
2023-01-17 | 센트럴시티오피스텔 | 정류기 | 34 |  |  |  | 18 | 0 | #DIV/0!
2023-01-17 | 센트럴시티오피스텔 | 정류기 | 35 |  |  |  | 18 | 0 | #DIV/0!
2023-01-17 | 센트럴시티오피스텔 | 정류기 | 36 |  |  |  | 18 | 0 | #DIV/0!
2023-01-17 | 센트럴시티오피스텔 | 정류기 | 37 |  |  |  | 18 | 0 | #DIV/0!
2023-01-17 | 센트럴시티오피스텔 | 정류기 | 38 |  |  |  | 18 | 0 | #DIV/0!
2023-01-17 | 센트럴시티오피스텔 | 정류기 | 39 |  |  |  | 18 | 0 | #DIV/0!
2023-01-17 | 센트럴시티오피스텔 | 정류기 | 40 |  |  |  | 18 | 0 | #DIV/0!
2023-01-17 | 센트럴시티오피스텔 | 정류기 | 41 |  |  |  | 18 | 0 | #DIV/0!
2023-01-17 | 센트럴시티오피스텔 | 정류기 | 42 |  |  |  | 18 | 0 | #DIV/0!
2023-01-17 | 센트럴시티오피스텔 | 정류기 | 43 |  |  |  | 18 | 0 | #DIV/0!
2023-01-17 | 센트럴시티오피스텔 | 정류기 | 44 |  |  |  | 18 | 0 | #DIV/0!
2023-01-17 | 센트럴시티오피스텔 | 정류기 | 45 |  |  |  | 18 | 0 | #DIV/0!
2023-01-17 | 센트럴시티오피스텔 | 정류기 | 46 |  |  |  | 18 | 0 | #DIV/0!
2023-01-17 | 센트럴시티오피스텔 | 정류기 | 47 |  |  |  | 18 | 0 | #DIV/0!
2023-01-17 | 센트럴시티오피스텔 | 정류기 | 48 |  |  |  | 18 | 0 | #DIV/0!
2023-01-17 | 센트럴시티오피스텔 | 정류기 | 49 |  |  |  | 18 | 0 | #DIV/0!
2023-01-17 | 센트럴시티오피스텔 | 정류기 | 50 |  |  |  | 18 | 0 | #DIV/0!
2023-01-17 | 센트럴시티오피스텔 | 정류기 | 51 |  |  |  | 18 | 0 | #DIV/0!
2023-01-17 | 센트럴시티오피스텔 | 정류기 | 52 |  |  |  | 18 | 0 | #DIV/0!
2023-01-17 | 센트럴시티오피스텔 | 정류기 | 53 |  |  |  | 18 | 0 | #DIV/0!
2023-01-17 | 센트럴시티오피스텔 | 정류기 | 54 |  |  |  | 18 | 0 | #DIV/0!
2023-01-17 | 센트럴시티오피스텔 | 정류기 | 55 |  |  |  | 18 | 0 | #DIV/0!
2023-01-17 | 센트럴시티오피스텔 | 정류기 | 56 |  |  |  | 18 | 0 | #DIV/0!
2023-01-17 | 센트럴시티오피스텔 | 정류기 | 57 |  |  |  | 18 | 0 | #DIV/0!
2023-01-17 | 센트럴시티오피스텔 | 정류기 | 58 |  |  |  | 18 | 0 | #DIV/0!
2023-01-17 | 센트럴시티오피스텔 | 정류기 | 59 |  |  |  | 18 | 0 | #DIV/0!
2023-01-17 | 센트럴시티오피스텔 | 정류기 | 60 |  |  |  | 18 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 117.9 | 13.1 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 13.09 | 2.6 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 13.11 | 2.68
설치 일자 | 2022.01.20 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 전체 전압 117.9V(13.10V/Cell)로 양호 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 양 호
조치사항 | 배터리 상태 양호 함 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
기타
첨 부
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 비상발전기
형 명 | RP200 | 제조일자 | 2021.12.15 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 2
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-01-17 | 센트럴시티오피스텔 | 비상발전기 | 1 | 13.21 | 2.74 |  | 20 |  | #DIV/0!
2023-01-17 | 센트럴시티오피스텔 | 비상발전기 | 2 | 13.2 | 2.72 |  | 20 | 0 | #DIV/0!
2023-01-17 | 센트럴시티오피스텔 | 비상발전기 | 3 |  |  |  | 20 | 0 | #DIV/0!
2023-01-17 | 센트럴시티오피스텔 | 비상발전기 | 4 |  |  |  | 20 | 0 | #DIV/0!
2023-01-17 | 센트럴시티오피스텔 | 비상발전기 | 5 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-01-17 | 센트럴시티오피스텔 | 비상발전기 | 6 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-01-17 | 센트럴시티오피스텔 | 비상발전기 | 7 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-01-17 | 센트럴시티오피스텔 | 비상발전기 | 8 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-01-17 | 센트럴시티오피스텔 | 비상발전기 | 9 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | 10 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 11 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 13 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 14 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 15 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 16 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 18 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 19 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 20 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 21 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 22 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 23 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 24 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 25 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 26 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 27 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 28 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 29 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 30 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | 31 |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 32 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 33 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 34 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 35 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 36 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 37 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 38 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 39 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 40 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 41 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 42 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 43 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 44 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 45 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 46 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 47 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 48 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 49 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 50 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 51 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 52 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 53 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 54 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 55 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 56 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 57 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 58 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 59 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 60 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 13.21 | 2.74 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 13.2 | 2.72 |  |  |  | #DIV/0!
설치 일자 | 2022.01.20 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 배터리 상태 양호 함 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | Main (+)체결미흡
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 양 호
조치사항 | 배터리 상태 양호 함, Main (+)케이블 재 체결 권유 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
기타
첨 부
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]