## 광주대학교전산실
형 명 | RP250 | 제조일자 | 2022.01.09 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 20
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-02-03 | 광주대학교전산원 | UPS | 1 | 13.28 | 2.46 |  | 25 |  | #DIV/0!
2023-02-03 | 광주대학교전산원 | UPS | 2 | 13.27 | 2.42 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-02-03 | 광주대학교전산원 | UPS | 3 | 13.22 | 2.48 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-02-03 | 광주대학교전산원 | UPS | 4 | 13.25 | 2.43 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-02-03 | 광주대학교전산원 | UPS | 5 | 13.24 | 2.45 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-02-03 | 광주대학교전산원 | UPS | 6 | 13.2 | 2.42 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-02-03 | 광주대학교전산원 | UPS | 7 | 13.21 | 2.4 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-02-03 | 광주대학교전산원 | UPS | 8 | 13.2 | 2.4 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-02-03 | 광주대학교전산원 | UPS | 9 | 13.21 | 2.43 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-02-03 | 광주대학교전산원 | UPS | 10 | 13.21 | 2.42 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-02-03 | 광주대학교전산원 | UPS | 11 | 13.2 | 2.41 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-02-03 | 광주대학교전산원 | UPS | 12 | 13.13 | 2.44 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-02-03 | 광주대학교전산원 | UPS | 13 | 13.2 | 2.43 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-02-03 | 광주대학교전산원 | UPS | 14 | 13.18 | 2.43 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-02-03 | 광주대학교전산원 | UPS | 15 | 13.21 | 2.41 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-02-03 | 광주대학교전산원 | UPS | 16 | 13.18 | 2.45 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-02-03 | 광주대학교전산원 | UPS | 17 | 13.22 | 2.44 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-02-03 | 광주대학교전산원 | UPS | 18 | 13.2 | 2.39 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-02-03 | 광주대학교전산원 | UPS | 19 | 13.2 | 2.43 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-02-03 | 광주대학교전산원 | UPS | 20 | 13.19 | 2.46 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-02-03 | 광주대학교전산원 | UPS | 21 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-02-03 | 광주대학교전산원 | UPS | 22 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-02-03 | 광주대학교전산원 | UPS | 23 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-02-03 | 광주대학교전산원 | UPS | 24 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-02-03 | 광주대학교전산원 | UPS | 25 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-02-03 | 광주대학교전산원 | UPS | 26 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-02-03 | 광주대학교전산원 | UPS | 27 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-02-03 | 광주대학교전산원 | UPS | 28 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-02-03 | 광주대학교전산원 | UPS | 29 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-02-03 | 광주대학교전산원 | UPS | 30 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-02-03 | 광주대학교전산원 | UPS | 31 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-02-03 | 광주대학교전산원 | UPS | 32 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-02-03 | 광주대학교전산원 | UPS | 33 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-02-03 | 광주대학교전산원 | UPS | 34 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-02-03 | 광주대학교전산원 | UPS | 35 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-02-03 | 광주대학교전산원 | UPS | 36 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-02-03 | 광주대학교전산원 | UPS | 37 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-02-03 | 광주대학교전산원 | UPS | 38 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-02-03 | 광주대학교전산원 | UPS | 39 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-02-03 | 광주대학교전산원 | UPS | 40 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-02-03 | 광주대학교전산원 | UPS | 41 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-02-03 | 광주대학교전산원 | UPS | 42 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-02-03 | 광주대학교전산원 | UPS | 43 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0! | 단자변색
2023-02-03 | 광주대학교전산원 | UPS | 44 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-02-03 | 광주대학교전산원 | UPS | 45 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-02-03 | 광주대학교전산원 | UPS | 46 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-02-03 | 광주대학교전산원 | UPS | 47 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-02-03 | 광주대학교전산원 | UPS | 48 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0! | 단자변색
2023-02-03 | 광주대학교전산원 | UPS | 49 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-02-03 | 광주대학교전산원 | UPS | 50 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-02-03 | 광주대학교전산원 | UPS | 51 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-02-03 | 광주대학교전산원 | UPS | 52 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-02-03 | 광주대학교전산원 | UPS | 53 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-02-03 | 광주대학교전산원 | UPS | 54 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-02-03 | 광주대학교전산원 | UPS | 55 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-02-03 | 광주대학교전산원 | UPS | 56 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-02-03 | 광주대학교전산원 | UPS | 57 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-02-03 | 광주대학교전산원 | UPS | 58 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-02-03 | 광주대학교전산원 | UPS | 59 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-02-03 | 광주대학교전산원 | UPS | 60 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-02-03 | 광주대학교전산원 | UPS | 61 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-02-03 | 광주대학교전산원 | UPS | 62 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-02-03 | 광주대학교전산원 | UPS | 63 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-02-03 | 광주대학교전산원 | UPS | 64 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0! | 단자변색
2023-02-03 | 광주대학교전산원 | UPS | 65 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0! | 단자변색
2023-02-03 | 광주대학교전산원 | UPS | 66 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-02-03 | 광주대학교전산원 | UPS | 67 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-02-03 | 광주대학교전산원 | UPS | 68 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-02-03 | 광주대학교전산원 | UPS | 69 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-02-03 | 광주대학교전산원 | UPS | 70 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-02-03 | 광주대학교전산원 | UPS | 71 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-02-03 | 광주대학교전산원 | UPS | 72 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-02-03 | 광주대학교전산원 | UPS | 73 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-02-03 | 광주대학교전산원 | UPS | 74 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-02-03 | 광주대학교전산원 | UPS | 75 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-02-03 | 광주대학교전산원 | UPS | 76 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-02-03 | 광주대학교전산원 | UPS | 77 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-02-03 | 광주대학교전산원 | UPS | 78 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-02-03 | 광주대학교전산원 | UPS | 79 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-02-03 | 광주대학교전산원 | UPS | 80 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 13.28 | 2.48 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 13.13 | 2.39 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 264.2 | 13.21
설치 일자 | 2022.01.30 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1.총전압 264.2V 13.21V/CELL로 양호 2.메인케이블 상태양호 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 양 호
조치사항 | [5 empty] | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
기타
첨 부
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]