## V전지
지게차 점검 일지 ( 2023. 6 . 29 )
접수내용 | 사용시간저하 |  |  |  | 총전압 | 48.46
업체명 | 수성지게차 |  |  |  | 기 본
담당자 | 이수범 |  |  |  | 연락처 | 010-8643-2551
제품명 | VCF280 PIJ01577H |  |  |  | 틸 트
제조lot | 2022.08.18-M001 |  |  |  | 리프트
실치일자 | 2022.09.07
셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도
1 | 2.02 | 1.17 | 1.1721 | 28 | 13 | 2.02 | 1.174 | 1.1761 | 28
2 | 2.02 | 1.174 | 1.1761 | 28 | 14 | 2.02 | 1.171 | 1.1731 | 28
3 | 2.02 | 1.184 | 1.1861 | 28 | 15 | 2.02 | 1.17 | 1.1721 | 28
4 | 2.02 | 1.171 | 1.1731 | 28 | 16 | 2.01 | 1.169 | 1.1711 | 28
5 | 2.02 | 1.166 | 1.1681 | 28 | 17 | 2.01 | 1.17 | 1.1721 | 28
6 | 2.02 | 1.175 | 1.1771 | 28 | 18 | 2.02 | 1.175 | 1.1771 | 28
7 | 2.01 | 1.173 | 1.1751 | 28 | 19 | 2.02 | 1.176 | 1.1781 | 28
8 | 2.01 | 1.18 | 1.1821 | 28 | 20 | 2.02 | 1.169 | 1.1711 | 28
9 | 2.01 | 1.174 | 1.1761 | 28 | 21 | 2.02 | 1.171 | 1.1731 | 28
10 | 2.02 | 1.171 | 1.1731 | 28 | 22 | 2.02 | 1.174 | 1.1761 | 28
11 | 2.02 | 1.169 | 1.1711 | 28 | 23 | 2.02 | 1.17 | 1.1721 | 28
12 | 2.02 | 1.171 | 1.1731 | 28 | 24 | 2.02 | 1.169 | 1.1711 | 28
|  |  |  | 336 |  | 28 | 672 |  | 336
기타 및 사진