## 순천역
형 명 | ES7-12 | 제조일자 | 2022.07.15 |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 1
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2022-10-25 | 순천역 | 통신용 | 1 | 12.63 | 35.3 |  | 18 | 19 | 185.8%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진