## CRX20
형 명 | VCF335 | 제조일자 | 2021.02.01 |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2022-11-18 | 부산동부수펴마켓협동조합 | 클라크 CRX20 | 1 | 2.19 | 1.37 |  |  | 23
2022-11-18 | 부산동부수펴마켓협동조합 | 클라크 CRX20 | 2 | 2.22 | 1.37 |  |  | 23
2022-11-18 | 부산동부수펴마켓협동조합 | 클라크 CRX20 | 3 | 2.22 | 1.37 |  |  | 23
2022-11-18 | 부산동부수펴마켓협동조합 | 클라크 CRX20 | 4 | 2.22 | 1.35 |  |  | 23
2022-11-18 | 부산동부수펴마켓협동조합 | 클라크 CRX20 | 5 | 2.22 | 1.37 |  |  | 23
2022-11-18 | 부산동부수펴마켓협동조합 | 클라크 CRX20 | 6 | 2.22 | 1.37 |  |  | 23
2022-11-18 | 부산동부수펴마켓협동조합 | 클라크 CRX20 | 7 | 2.22 | 1.38 |  |  | 23
2022-11-18 | 부산동부수펴마켓협동조합 | 클라크 CRX20 | 8 | 2.21 | 1.37 |  |  | 23
2022-11-18 | 부산동부수펴마켓협동조합 | 클라크 CRX20 | 9 | 2.22 | 1.37 |  |  | 23
2022-11-18 | 부산동부수펴마켓협동조합 | 클라크 CRX20 | 10 | 2.21 | 1.38 |  |  | 23
2022-11-18 | 부산동부수펴마켓협동조합 | 클라크 CRX20 | 11 | 2.22 | 1.37 |  |  | 23
2022-11-18 | 부산동부수펴마켓협동조합 | 클라크 CRX20 | 12 | 2.22 | 1.37 |  |  | 23
2022-11-18 | 부산동부수펴마켓협동조합 | 클라크 CRX20 | 13 | 2.22 | 1.35 |  |  | 23
2022-11-18 | 부산동부수펴마켓협동조합 | 클라크 CRX20 | 14 | 2.22 | 1.37 |  |  | 23
2022-11-18 | 부산동부수펴마켓협동조합 | 클라크 CRX20 | 15 | 2.22 | 1.36 |  |  | 23
2022-11-18 | 부산동부수펴마켓협동조합 | 클라크 CRX20 | 16 | 2.21 | 1.37 |  |  | 23
2022-11-18 | 부산동부수펴마켓협동조합 | 클라크 CRX20 | 17 | 2.22 | 1.37 |  |  | 23
2022-11-18 | 부산동부수펴마켓협동조합 | 클라크 CRX20 | 18 | 2.21 | 1.365 |  |  | 23
2022-11-18 | 부산동부수펴마켓협동조합 | 클라크 CRX20 | 19 | 2.2 | 1.37 |  |  | 23
2022-11-18 | 부산동부수펴마켓협동조합 | 클라크 CRX20 | 20 | 2.19 | 1.36 |  |  | 23
2022-11-18 | 부산동부수펴마켓협동조합 | 클라크 CRX20 | 21 | 2.22 | 1.37 |  |  | 23
2022-11-18 | 부산동부수펴마켓협동조합 | 클라크 CRX20 | 22 | 2.22 | 1.37 |  |  | 23
2022-11-18 | 부산동부수펴마켓협동조합 | 클라크 CRX20 | 23 | 2.21 | 1.375 |  |  | 23
2022-11-18 | 부산동부수펴마켓협동조합 | 클라크 CRX20 | 24 | 2.22 | 1.37 |  |  | 23
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진