## V전지
지게차 점검 일지 ( 2024 . 8 . 30 )
접수내용 | BS |  |  |  | 총전압 | 50.46
업체명 | 바로스 양지물류센터 |  |  |  | 기 본
담당자 | 박영동 |  |  |  | 연락처 | 010-6278-2595
제품명 | VCE850 PIJ00714C |  |  |  | 틸 트
제조lot | 2016.04.27-001 |  |  |  | 리프트
설치일자 |  |  |  |  | 장비(지게차)
셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 전압max | 2.14
1 | 2.1 | 1.258 | 1.2615 | 30 | 13 | 2.12 | 1.24 | 1.2435 | 30 | 전압min | 1.95
2 | 2.1 | 1.247 | 1.2505 | 30 | 14 | 2.12 | 1.244 | 1.2475 | 30 | 비중max | 1.2645
3 | 1.98 | 1.112 | 1.1155 | 30 | 15 | 2.09 | 1.246 | 1.2495 | 30 | 비중min | 1.0755
4 | 2.12 | 1.25 | 1.2535 | 30 | 16 | 2.09 | 1.239 | 1.2425 | 30 | 온도max | 30
5 | 2.1 | 1.241 | 1.2445 | 30 | 17 | 2.12 | 1.251 | 1.2545 | 30 | 온도min | 30
6 | 2.1 | 1.25 | 1.2535 | 30 | 18 | 2.1 | 1.253 | 1.2565 | 30
7 | 2.1 | 1.243 | 1.2465 | 30 | 19 | 2.14 | 1.257 | 1.2605 | 30
8 | 2.12 | 1.237 | 1.2405 | 30 | 20 | 1.95 | 1.072 | 1.0755 | 30
9 | 2.1 | 1.261 | 1.2645 | 30 | 21 | 2.12 | 1.248 | 1.2515 | 30
10 | 2.1 | 1.255 | 1.2585 | 30 | 22 | 2.12 | 1.25 | 1.2535 | 30
11 | 2.12 | 1.243 | 1.2465 | 30 | 23 | 2.12 | 1.247 | 1.2505 | 30
12 | 2.1 | 1.247 | 1.2505 | 30 | 24 | 2.14 | 1.244 | 1.2475 | 30
|  |  |  | 360 |  | 30 | 720 |  | 360
기타 및 사진