## V전지
지게차 점검 일지 ( 2025 . 12 . 03 )
접수내용 | 사용시간저하 |  |  |  | 총전압 | 50.38
업체명 | 삼화페인트 |  |  |  | 기 본
담당자 | 윤영기 |  |  |  | 연락처 | 010-9408-6249
제품명 | 5PZS700WD-80 PIU00116 |  |  |  | 틸 트
제조lot | 2024.02.05-001 |  |  |  | 리프트
설치일자 | 2024.02.07 |  |  |  | 장비(지게차) | STILL 3톤 하이렉 지게차
셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도
1 | 2.12 | 1.284 | 1.2798 | 19 | 21 | 2.13 | 1.273 | 1.2688 | 19
2 | 2.13 | 1.277 | 1.2728 | 19 | 22 | 2.13 | 1.255 | 1.2508 | 19
3 | 2.13 | 1.279 | 1.2748 | 19 | 23 | 2.13 | 1.267 | 1.2628 | 19
4 | 2.13 | 1.28 | 1.2758 | 19 | 24 | 2.13 | 1.259 | 1.2548 | 19
5 | 2.13 | 1.277 | 1.2728 | 19 | 25 | 2.13 | 1.27 | 1.2658 | 19
6 | 2.12 | 1.27 | 1.2658 | 19 | 26 | 2.13 | 1.275 | 1.2708 | 19
7 | 2.12 | 1.272 | 1.2678 | 19 | 27 | 2.13 | 1.27 | 1.2658 | 19
8 | 2.12 | 1.269 | 1.2648 | 19 | 28 | 2.13 | 1.271 | 1.2668 | 19
9 | 2.12 | 1.269 | 1.2648 | 19 | 29 | 2.13 | 1.263 | 1.2588 | 19
10 | 2.12 | 1.273 | 1.2688 | 19 | 30 | 2.13 | 1.274 | 1.2698 | 19
11 | 2.13 | 1.267 | 1.2628 | 19 | 31 | 2.13 | 1.262 | 1.2578 | 19
12 | 2.13 | 1.266 | 1.2618 | 19 | 32 | 2.13 | 1.271 | 1.2668 | 19
13 | 2.13 | 1.273 | 1.2688 | 19 | 33 | 2.13 | 1.276 | 1.2718 | 19
14 | 2.13 | 1.26 | 1.2558 | 19 | 34 | 2.13 | 1.272 | 1.2678 | 19
15 | 2.13 | 1.268 | 1.2638 | 19 | 35 | 2.13 | 1.276 | 1.2718 | 19
16 | 2.13 | 1.28 | 1.2758 | 19 | 36 | 2.13 | 1.271 | 1.2668 | 19
17 | 0 |  | -0.0175 |  | 37 | 2.13 | 1.295 | 1.2908 | 19
18 | 2.13 | 1.272 | 1.2678 | 19 | 38 | 2.13 | 1.302 | 1.2978 | 19
19 | 2.13 | 1.279 | 1.2748 | 19 | 39 | 2.13 | 1.286 | 1.2818 | 19
20 | 2.13 | 1.282 | 1.2778 | 19 | 40 | 2.13 | 1.282 | 1.2778 | 19
| 40.41 |  |  |  |  | 42.6 | 83.01
기타 및 사진