## 세방전지
형 명 | VCD400M | 제조일자 | 2021.10.05 |  | 점검 형태 | AS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2023-02-17 | 한국수출포장 | 도요타 7FB15 | 1 | 2.18 | 1.291 | 1.2903 |  |  | 24
2023-02-17 |  |  | 2 | 2.18 | 1.298 | 1.3001 |  |  | 28
2023-02-17 |  |  | 3 | 2.18 | 1.283 | 1.283 |  |  | 25
2023-02-17 |  |  | 4 | 2.16 | 1.284 | 1.284 |  |  | 25
2023-02-17 |  |  | 5 | 2.17 | 1.275 | 1.2736 |  |  | 23
2023-02-17 |  |  | 6 | 2.17 | 1.275 | 1.275 |  |  | 25
2023-02-17 |  |  | 7 | 2.18 | 1.284 | 1.2833 |  |  | 24
2023-02-17 |  |  | 8 | 2.19 | 액없음 | #VALUE!
2023-02-17 |  |  | 9 | 2.17 | 1.282 | 1.2834 |  |  | 27
2023-02-17 |  |  | 10 | 2.17 | 1.28 | 1.2807 |  |  | 26
2023-02-17 |  |  | 11 | 2.19 | 1.295 | 1.3006 |  |  | 33
2023-02-17 |  |  | 12 | 2.18 | 1.283 | 1.2858 |  |  | 29
2023-02-17 |  |  | 13 | 2.16 | 1.271 | 1.2738 |  |  | 29
2023-02-17 |  |  | 14 | 2.16 | 1.269 | 1.2718 |  |  | 29
2023-02-17 |  |  | 15 | 2.18 | 1.282 | 1.2827 |  |  | 26
2023-02-17 |  |  | 16 | 2.17 | 1.272 | 1.2706 |  |  | 23
2023-02-17 |  |  | 17 | 2.18 | 1.283 | 1.2837 |  |  | 26
2023-02-17 |  |  | 18 | 2.17 | 1.279 | 1.2804 |  |  | 27
2023-02-17 |  |  | 19 | 2.17 | 1.28 | 1.2814 |  |  | 27
2023-02-17 |  |  | 20 | 2.18 | 1.283 | 1.2837 |  |  | 26
2023-02-17 |  |  | 21 | 2.17 | 1.279 | 1.2804 |  |  | 27
2023-02-17 |  |  | 22 | 2.19 | 1.298 | 1.3015 |  |  | 30
2023-02-17 |  |  | 23 | 2.19 | 1.291 | 1.291 |  |  | 25
2023-02-17 |  |  | 24 | 2.17 | 1.282 | 1.2799 |  |  | 22
점검내용 |  |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
주요 에러코드

## 고베
형 명 | VSDX400M | 제조일자 | 2015.09 |  | 점검 형태 | AS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2023-02-17 | 한국수출포장 | 도요타 7FB15 | 1 | 2.2 | 1.292 | 1.2857 |  |  | 16
2023-02-17 |  |  | 2 | 2.21 | 1.294 | 1.2898 |  |  | 19
2023-02-17 |  |  | 3 | 2.2 | 1.29 | 1.2858 |  |  | 19
2023-02-17 |  |  | 4 | 2.2 | 1.287 | 1.2821 |  |  | 18
2023-02-17 |  |  | 5 | 2.2 | 1.29 | 1.2844 |  |  | 17
2023-02-17 |  |  | 6 | 2.2 | 1.286 | 1.2811 |  |  | 18
2023-02-17 |  |  | 7 | 2.2 | 1.287 | 1.2842 |  |  | 21
2023-02-17 |  |  | 8 | 2.2 | 1.284 | 1.2819 |  |  | 22
2023-02-17 |  |  | 9 | 2.2 | 1.29 | 1.2879 |  |  | 22
2023-02-17 |  |  | 10 | 2.21 | 1.292 | 1.2885 |  |  | 20
2023-02-17 |  |  | 11 | 2.2 | 1.29 | 1.2865 |  |  | 20
2023-02-17 |  |  | 12 | 2.2 | 1.289 | 1.2869 |  |  | 22
2023-02-17 |  |  | 13 | 2.2 | 1.284 | 1.2833 |  |  | 24
2023-02-17 |  |  | 14 | 2.2 | 1.281 | 1.2789 |  |  | 22
2023-02-17 |  |  | 15 | 2.2 | 1.275 | 1.2715 |  |  | 20
2023-02-17 |  |  | 16 | 2.2 | 1.288 | 1.2831 |  |  | 18
2023-02-17 |  |  | 17 | 2.2 | 1.287 | 1.2842 |  |  | 21
2023-02-17 |  |  | 18 | 2.2 | 1.288 | 1.2859 |  |  | 22
2023-02-17 |  |  | 19 | 2.2 | 1.29 | 1.2879 |  |  | 22
2023-02-17 |  |  | 20 | 2.2 | 1.287 | 1.2835 |  |  | 20
2023-02-17 |  |  | 21 | 2.2 | 1.293 | 1.2881 |  |  | 18
2023-02-17 |  |  | 22 | 2.2 | 1.281 | 1.2768 |  |  | 19
2023-02-17 |  |  | 23 | 2.2 | 1.283 | 1.2788 |  |  | 19
2023-02-17 |  |  | 24 | 2.2 | 1.289 | 1.2841 |  |  | 18
점검내용 |  |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
주요 에러코드