## 세방전지
형 명 | VCD400M | 제조일자 | 2021.10.05 |  | 점검 형태 | BS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2023-02-07 | 한국수출포장 | 도요타 7FB15 | 1 | 2.12 | 1.275 | 1.2862 |  |  | 41
2023-02-07 |  |  | 2 | 2.13 | 1.276 | 1.2879 |  |  | 42
2023-02-07 |  |  | 3 | 2.13 | 1.275 | 1.2862 |  |  | 41
2023-02-07 |  |  | 4 | 2.12 | 1.274 | 1.2852 |  |  | 41
2023-02-07 |  |  | 5 | 2.12 | 1.275 | 1.2862 |  |  | 41
2023-02-07 |  |  | 6 | 2.12 | 1.273 | 1.2842 |  |  | 41
2023-02-07 |  |  | 7 | 2.12 | 1.272 | 1.2832 |  |  | 41
2023-02-07 |  |  | 8 | 2.13 | 1.273 | 1.2842 |  |  | 41
2023-02-07 |  |  | 9 | 2.13 | 1.273 | 1.2842 |  |  | 41
2023-02-07 |  |  | 10 | 2.14 | 1.273 | 1.2842 |  |  | 41
2023-02-07 |  |  | 11 | 2.13 | 1.273 | 1.2849 |  |  | 42
2023-02-07 |  |  | 12 | 2.14 | 1.273 | 1.2849 |  |  | 42
2023-02-07 |  |  | 13 | 2.14 | 1.273 | 1.2842 |  |  | 41
2023-02-07 |  |  | 14 | 2.14 | 1.274 | 1.2852 |  |  | 41
2023-02-07 |  |  | 15 | 2.14 | 1.273 | 1.2842 |  |  | 41
2023-02-07 |  |  | 16 | 2.14 | 1.273 | 1.2842 |  |  | 41
2023-02-07 |  |  | 17 | 2.14 | 1.275 | 1.2862 |  |  | 41
2023-02-07 |  |  | 18 | 2.14 | 1.273 | 1.2842 |  |  | 41
2023-02-07 |  |  | 19 | 2.14 | 1.273 | 1.2849 |  |  | 42
2023-02-07 |  |  | 20 | 2.14 | 1.273 | 1.2842 |  |  | 41
2023-02-07 |  |  | 21 | 2.14 | 1.273 | 1.2842 |  |  | 41
2023-02-07 |  |  | 22 | 2.14 | 1.273 | 1.2842 |  |  | 41
2023-02-07 |  |  | 23 | 2.14 | 1.272 | 1.2832 |  |  | 41
2023-02-07 |  |  | 24 | 2.14 | 1.273 | 1.2842 |  |  | 41
점검내용 |  |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진

## 고베
형 명 | VSDX400M | 제조일자 | 2015.09 |  | 점검 형태 | BS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2023-02-07 | 한국수출포장 | 도요타 7FB15 | 1 | 2.13 | 1.27 | 1.2658 |  |  | 19
2023-02-07 |  |  | 2 | 2.14 | 1.273 | 1.2695 |  |  | 20
2023-02-07 |  |  | 3 | 2.13 | 1.273 | 1.2695 |  |  | 20
2023-02-07 |  |  | 4 | 2.13 | 1.273 | 1.2695 |  |  | 20
2023-02-07 |  |  | 5 | 2.13 | 1.273 | 1.2695 |  |  | 20
2023-02-07 |  |  | 6 | 2.13 | 1.273 | 1.2695 |  |  | 20
2023-02-07 |  |  | 7 | 2.13 | 1.273 | 1.2695 |  |  | 20
2023-02-07 |  |  | 8 | 2.13 | 1.273 | 1.2695 |  |  | 20
2023-02-07 |  |  | 9 | 2.13 | 1.273 | 1.2695 |  |  | 20
2023-02-07 |  |  | 10 | 2.13 | 1.273 | 1.2695 |  |  | 20
2023-02-07 |  |  | 11 | 2.13 | 1.273 | 1.2695 |  |  | 20
2023-02-07 |  |  | 12 | 2.13 | 1.273 | 1.2695 |  |  | 20
2023-02-07 |  |  | 13 | 2.13 | 1.273 | 1.2695 |  |  | 20
2023-02-07 |  |  | 14 | 2.13 | 1.274 | 1.2705 |  |  | 20
2023-02-07 |  |  | 15 | 2.14 | 1.273 | 1.2695 |  |  | 20
2023-02-07 |  |  | 16 | 2.13 | 1.273 | 1.2695 |  |  | 20
2023-02-07 |  |  | 17 | 2.13 | 1.275 | 1.2715 |  |  | 20
2023-02-07 |  |  | 18 | 2.13 | 1.273 | 1.2695 |  |  | 20
2023-02-07 |  |  | 19 | 2.13 | 1.273 | 1.2695 |  |  | 20
2023-02-07 |  |  | 20 | 2.13 | 1.273 | 1.2695 |  |  | 20
2023-02-07 |  |  | 21 | 2.13 | 1.273 | 1.2695 |  |  | 20
2023-02-07 |  |  | 22 | 2.13 | 1.273 | 1.2695 |  |  | 20
2023-02-07 |  |  | 23 | 2.13 | 1.272 | 1.2685 |  |  | 20
2023-02-07 |  |  | 24 | 2.13 | 1.273 | 1.2695 |  |  | 20
점검내용 |  |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진