## V전지
지게차 점검 일지 ( 2023. 02 . 07 )
접수내용 | 사용시간저하 |  |  |  | 총전압 | 48.29
업체명 | 한솔로지스 |  |  |  | 기 본
담당자 | 박승일 |  |  |  | 연락처 | 010-3780-7470
제품명 | VCE715 PIJ00712c |  |  |  | 틸 트
제조lot | 2022.07.07-004 |  |  |  | 리프트
실치일자 | 2022.07
셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도
1 | 2.05 | 1.213 | 1.2067 | 16 | 13 | 2.06 | 1.231 | 1.2261 | 18
2 | 2.06 | 1.237 | 1.2314 | 17 | 14 | 2.06 | 1.227 | 1.2221 | 18
3 | 2.06 | 1.23 | 1.2244 | 17 | 15 | 2.06 | 1.227 | 1.2221 | 18
4 | 2.05 | 1.226 | 1.2204 | 17 | 16 | 2.06 | 1.228 | 1.2231 | 18
5 | 2.05 | 1.219 | 1.2141 | 18 | 17 | 2.06 | 1.22 | 1.2151 | 18
6 | 2.06 | 1.225 | 1.2201 | 18 | 18 | 2.05 | 1.229 | 1.2241 | 18
7 | 2.06 | 1.222 | 1.2171 | 18 | 19 | 2.05 | 1.23 | 1.2251 | 18
8 | 2.05 | 1.226 | 1.2211 | 18 | 20 | 2.06 | 1.235 | 1.2301 | 18
9 | 2.06 | 1.231 | 1.2261 | 18 | 21 | 2.06 | 1.222 | 1.2171 | 18
10 | 2.06 | 1.228 | 1.2231 | 18 | 22 | 2.06 | 1.232 | 1.2271 | 18
11 | 2.06 | 1.227 | 1.2221 | 18 | 23 | 2.05 | 1.222 | 1.2164 | 17
12 | 2.06 | 1.229 | 1.2241 | 18 | 24 | 2.05 | 1.218 | 1.2117 | 16
|  |  |  | 211 |  | 17.6667 | 424 |  | 213
기타 및 사진