## V전지
지게차 점검 일지 ( 2025 . 3 . 4 )
접수내용 | 사용시간저하 |  |  |  | 총전압 | 47.15
업체명 | 삼아알미늄 |  |  |  | 기 본
담당자 | 서동진 |  |  |  | 연락처 | 010-4296-0805
제품명 | VCI365 PIJ00885D |  |  |  | 틸 트
제조lot | 240213-001 |  |  |  | 리프트
설치일자 |  |  |  |  | 장비(지게차) | 두산지게차
셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 전압max | 1.98
1 | 1.97 | 1.124 | 1.1163 | 14 | 13 | 1.98 | 1.141 | 1.134 | 15 | 전압min | 1.95
2 | 1.97 | 1.127 | 1.12 | 15 | 14 | 1.97 | 1.127 | 1.1207 | 16 | 비중max | 1.134
3 | 1.97 | 1.13 | 1.123 | 15 | 15 | 1.97 | 1.128 | 1.1217 | 16 | 비중min | 1.0917
4 | 1.97 | 1.13 | 1.123 | 15 | 16 | 1.97 | 1.126 | 1.1197 | 16 | 온도max | 16
5 | 1.97 | 1.127 | 1.12 | 15 | 17 | 1.97 | 1.119 | 1.1127 | 16 | 온도min | 14
6 | 1.97 | 1.125 | 1.118 | 15 | 18 | 1.96 | 1.124 | 1.1177 | 16
7 | 1.97 | 1.098 | 1.0917 | 16 | 19 | 1.97 | 1.141 | 1.134 | 15
8 | 1.95 | 1.105 | 1.0987 | 16 | 20 | 1.98 | 1.136 | 1.129 | 15
9 | 1.96 | 1.116 | 1.1097 | 16 | 21 | 1.98 | 1.12 | 1.113 | 15
10 | 1.97 | 1.131 | 1.1247 | 16 | 22 | 1.96 | 1.114 | 1.107 | 15
11 | 1.98 | 1.134 | 1.1277 | 16 | 23 | 1.96 | 1.116 | 1.109 | 15
12 | 1.98 | 1.121 | 1.114 | 15 | 24 | 1.97 | 1.121 | 1.1133 | 14
|  |  |  | 184 |  | 15.3333 | 368 |  | 184
기타 및 사진