## Sheet1
제품 | 전압(V) | 비중(25도) | [5 empty] | LOT | 설치일자
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
베어즈베스트CC L8240 | 8.45 | 1.27 | 1.265 | 1.27 | 1.27 |  |  | 4F03AI CC4E31I | 2024.07.09
| 8.45 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27
| 8.45 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27
| 8.44 | 1.27 | 1.265 | 1.27 | 1.265
| 8.05 | 1.26 | 1.27 | 1 | 1.265
| 8.46 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27
제품 | 전압(V) | 비중(25도) 1: 비중(25도) | LOT | 설치일자
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
제품 | 전압(V) | 비중(25도) 1: 비중(25도) | LOT | 설치일자
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
제품 | 전압(V) | 비중(25도) 1: 비중(25도) | LOT | 설치일자
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6