## V전지
지게차 점검 일지 ( 2026. 09 . 17 )
접수내용 | 사용시간 저하 |  |  |  | 총전압
업체명 | 동성화인텍 1공장 |  |  |  | 기 본
담당자 | 현대지게차 경인판매 이찬희 과장 |  |  |  | 연락처 | 010-5295-6753
제품명 | VCJ5-80V(PIJ01853S) |  |  |  | 틸 트
제조lot | 11639676-260915-001 |  |  |  | 리프트
설치일자 | 2026.09.17 |  |  |  | 장비(지게차) | 헬리 CPD30 3톤 지게차
셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 전압max | 2.15
1 | 2.15 | 1.282 | 1.2841 | 28 | 21 | 2.14 | 1.279 | 1.2818 | 29 | 전압min | 2.14
2 | 2.15 | 1.282 | 1.2848 | 29 | 22 | 2.15 | 1.28 | 1.2828 | 29 | 비중max | 1.2858
3 | 2.15 | 1.282 | 1.2848 | 29 | 23 | 2.15 | 1.28 | 1.2828 | 29 | 비중min | 1.2788
4 | 2.15 | 1.283 | 1.2858 | 29 | 24 | 2.15 | 1.28 | 1.2828 | 29 | 온도max | 29
5 | 2.15 | 1.282 | 1.2848 | 29 | 25 | 2.14 | 1.28 | 1.2828 | 29 | 온도min | 28
6 | 2.15 | 1.282 | 1.2848 | 29 | 26 | 2.14 | 1.282 | 1.2848 | 29
7 | 2.14 | 1.282 | 1.2848 | 29 | 27 | 2.14 | 1.28 | 1.2828 | 29
8 | 2.15 | 1.282 | 1.2848 | 29 | 28 | 2.14 | 1.281 | 1.2838 | 29
9 | 2.14 | 1.282 | 1.2848 | 29 | 29 | 2.15 | 1.281 | 1.2838 | 29
10 | 2.14 | 1.281 | 1.2838 | 29 | 30 | 2.15 | 1.281 | 1.2838 | 29
11 | 2.14 | 1.28 | 1.2828 | 29 | 31 | 2.15 | 1.28 | 1.2828 | 29
12 | 2.14 | 1.28 | 1.2828 | 29 | 32 | 2.15 | 1.279 | 1.2818 | 29
13 | 2.14 | 1.28 | 1.2828 | 29 | 33 | 2.15 | 1.28 | 1.2828 | 29
14 | 2.15 | 1.282 | 1.2848 | 29 | 34 | 2.15 | 1.281 | 1.2838 | 29
15 | 2.14 | 1.281 | 1.2838 | 29 | 35 | 2.15 | 1.28 | 1.2828 | 29
16 | 2.14 | 1.28 | 1.2828 | 29 | 36 | 2.15 | 1.28 | 1.2828 | 29
17 | 2.14 | 1.282 | 1.2848 | 29 | 37 | 2.15 | 1.282 | 1.2848 | 29
18 | 2.15 | 1.28 | 1.2828 | 29 | 38 | 2.15 | 1.28 | 1.2828 | 29
19 | 2.15 | 1.276 | 1.2788 | 29 | 39 | 2.14 | 1.28 | 1.2828 | 29
20 | 2.15 | 1.281 | 1.2838 | 29 | 40 | 2.14 | 1.28 | 1.2828 | 29
|  |  |  | 579 |  | 48.2917 | 1159 |  | 580
기타 및 사진